**广东金融学院广州校区监控升级项目**

**设备需求意见征集**

广东金融学院广州校区监控升级项目需求内容包含监控管理平台的二次开发升级，考虑学校成本投入、经济效益等实际情况，平台升级须与校内往期采购且仍在使用的设备对接实现统一管理。现设置星号条款如下，并针对此向全社会征集需求意见反馈：

★新管理平台需能兼容校内现使用的海康威视（型号：DS-2CD2336WD-1、DS-2CD3T25-13、DS-IPC-B12H-1、DS-2CD3T47EWDV3-L、DS-2CD2T4XJ-MS、DS-2CD2T2XYZUV-JRTS)大华型号：(IPC-HFW3433M-I1、IPC-HDBW5631R-IAS),星网锐捷（型号：SN1735-CIL、SN1635-CIL)前端摄像机,现有的星网锐捷（型号：SN86128-424-HS、SN8664-28HS-B299、SN86128-316HS-7795、SN8664-316-V2-7DA4、SN8664-36-V2-7DA6-1)、海康威视（型号：DS-A71048R/8T)网络存储设备，实现校园管理平台统一管理，同一平台上可以全部看到新旧摄像机的画面及新旧的网络存储录像回放。实现多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、IO事件和人员识别等事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图等功能。（投标文件中须需提供承诺函。）

请各公司（单位）将反馈意见按附件1盖章后于2025年5月23日前发至广东金融学院招标与采购中心邮箱：**zczx@gduf.edu.cn**

招标与采购中心 联系人：葛老师 联系电话：020-87053916

附件1

**广东金融学院广州校区监控升级项目**

**设备需求意见征集反馈表**

|  |  |
| --- | --- |
| **响应情况** | **说明** |
| 是否能完全响应 |  |
| 若不能完全响应，请说明技术难点 |  |
| 若不能完全响应，基于学校新旧设备统一管理需求，请提供解决方案 |  |

公司（单位）名称（盖章）：

联系人：

联系电话：