## 2-1 报价单
报价单
包号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-2 包1配置清单
包1产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包2配置清单
包2产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包3配置清单
包3产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包4配置清单
包4产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包5配置清单
包5产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包6配置清单
包6产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包7配置清单
包7产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包8配置清单
包8产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包9配置清单
包9产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 包10配置清单
包10产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包1后续采购情况
包1后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包2后续采购情况
包2后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包3后续采购情况
包3后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包4后续采购情况
包4后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包5后续采购情况
包5后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包6后续采购情况
包6后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包7后续采购情况
包7后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包8后续采购情况
包8后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包9后续采购情况
包9后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-包10后续采购情况
包10后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-包1参数要求响应情况
包1（普通病床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 规格尺寸 | 规格尺寸：2160*970*500-750mm±10mm。
2 | 功能参数 | 功能参数：背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整床最低位≤500，最高位≥750mm。
3 | 床面板 | 床面板采用厚度≥1.0mm优质钢板，一次模压成型。四块床面板共有≥78个透气孔便于透气兼备防滑功能，背部床板尺寸850*760*32mm±5mm，臀部面板尺寸850*200*32mm±5mm，大腿面板尺寸850*320*32mm±5mm，小腿面板尺寸850*540*32mm±5mm，床面板实际长度1940mm±5mm，符合人体尺寸，提高适应度。 （需提供①第三方检测机构出具的床面板检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 床面板内部结构 | 床面板内部添加“目”字形钢管加固结构，床铺面均布静载荷重≥500kg/24h，抗压力强不变形。 （需提供①第三方检测机构出具的手动病床检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 床体双支撑结构 | 床体双支撑结构，均匀分散床体压力，圆管采用≥715*Φ32*3.0mm无缝钢管，有效延长螺杆及病床使用寿命，使摇把操作更轻松省力。（需提供①第三方检测机构出具的床体双支撑结构检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 床体方管 | 床体方管：床框方管采用≥30*60*1.5mm矩型钢管，床梁方管采用≥60*60*1.8mm方型钢管，床体焊接质量坚实牢固，提高整床承重能力。床体两侧方管各配置3个U型约束杆，方便进行约束。 （需提供①第三方检测机构出具的床体方管检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 丝杆 | 丝杆具有双向限位保护装置，丝杆运转耐久性试验≥10万次，测试行程40mm，14次/分钟，转动顺滑无卡阻，可靠耐用。摇把套管采用航空铝材，摇手柄有防滑设计，内置圆钢8mm，摇把具有二次开合防夹手功能。 （需提供①第三方检测机构出具的丝杆检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 摇把 | 三组摇把采用纯正ABS工程塑料含钢件注塑工艺，具备二次开合防夹手功能。摇把手柄具有防滑条纹、加长加粗设计，轻松省力；摇把管套为铝合金材质，具备自润滑功能。
9 | 护栏 | 护栏为D型铝合金+6档弯管式护栏，具有防夹手功能；护栏长度≥1450mm，高度≥450mm；护栏竖管采用长度≥400mm、直径≥19mm，管口厚度≥1.5mm 的管材进行弯管，竖管下部直径由19mm收口至16mm，以达到缩小口径护栏增加强度。6支竖管通过尼龙管套与床梁直接连接，使护栏更加安全稳固；护栏上连接支座为含金属件注塑而成，以确保品质技术耐用。 （需提供①第三方检测机构出具的护栏横管抗菌、防霉检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 护栏手把及开关 | 护栏手把为铸铝材质，长度≥170mm；护栏开关为ABS材质，长度≥110mm，操作开关时可容纳4个手指空间，受力均匀使用舒适。
11 | 床头板 | 床头板采用全新ABS材料一次吹塑成型，内置直径≥Φ16mm*厚2.0固定插杆式结构，暗藏锁定开关，开关采用 ABS 材质，更牢固结实。邻苯二甲酸酯有害物质限量检测要求≤0.1mg/kg。床体四角配置4个直径≥Φ90mm的防撞轮，防止移动病床时碰撞墙壁而造成损伤。 （需提供①第三方检测机构出具的床头板检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 中控刹车系统 | 中控刹车系统：床尾式倒T字型中控踏板一脚控制四轮解刹和刹车，中控刹车踏板采用一次冲压成型喷砂氧化航空铝材质，表面具有防滑条纹，底部具有Φ22mm圆管加强；中控刹车踏板长≥380mm，宽≥175mm，以确保有足够大的踩踏面积，防止一脚踏空的所产生的安全隐患。（需提供实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 中控脚轮 | 脚轮采用≥125mm防缠绕静音中控万向轮，脚轮安装连接轴采用≥Φ28mm实心圆钢插杆式固定永不弯曲折断；轮面静音耐磨，稳定性好，防缠绕，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防止清洁布条发丝等异物卷入的功能。 （需提供①第三方检测机构出具的脚轮检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 输液架插孔及引流钩 | 床体头尾两侧共需配≥6个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有≥4个ABS引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。
15 | ABS床头柜 | ABS床头柜 15.1.规格尺寸：480×470×800mm [±10mm]。 15.2.整体易清洗、擦拭，前表面圆弧设计，与病床颜色配套。 15.3.台面采用三面挡边设计物品不易掉落，床头柜两侧采用隐藏式毛巾架及挂钩，可晾置毛巾和挂置物品。 15.4.台面下配有≥1个拉板，拉板下为超大空间抽屉及储物柜，柜门内设有一个活动层板，可灵活调节层板高度。 15.5脚轮采用≥2寸双面脚轮，静音耐磨，带刹车装置。
16 | 床垫 | 床垫采用≥7cm厚高密度海绵+椰棕内胆，床垫大小与床面配合；医用防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，具有I级阻燃性要求；床垫的甲醛释放量≤0.050mg/㎡h。 （需提供①第三方检测机构出具的床垫检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 | 输液架 | 空气阻尼输液架：配全不锈钢两段四爪头式空气阻尼缓冲升降输液架，四爪为铝合金材质，可防生锈；升降固定旋钮采用防松脱内嵌式结构，非外置式旋钮（会导致的旋钮丢失及缠绕输液针管）。 （需提供①第三方检测机构出具的空气阻尼输液架检测报告；②实物图片证明，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
18 | 喷涂处理 | 床体金属表面采用双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命（提供中性盐雾试验≥500H检测报告）。床体涂料属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用，抗菌性能＞99%。 （需提供①第三方检测机构出具的抗菌性能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 脚轮防酸碱功能 | 血液透析中心的病床脚轮需具备防酸碱功能。 （需提供①第三方检测机构出具的抗菌性能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1张
2 | ABS床头柜（血液透析中心病床不需要配置）1个
3 | 床垫1张
4 | 输液架1支
5 | 餐板1个
6 | 杂物架1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 20天

## 4-包2参数要求响应情况
包2（病床(加宽)）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基本要求 | 国际知名进口品牌，在中国设有工厂国内生产，品牌旗下产品安全、可靠5年内没有被召回、或被行政主管部门应质量问题而被处罚。
2 | 焊接工艺 | 采用激光焊接机器人进行焊接（提供焊接机器人购置合同或发票）； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 床体参数 | 尺寸要求：床面尺寸：长≥2190mm，宽≥995mm,床体最低位≤465mm，最高位≥780mm
4 | 最大承重 | ≥204kg
5 | 基本功能 | 具备背膝联动；四片式护栏，一键释放，有阻尼下放。头端双侧护栏的内外侧均具备内置操作面板；头端护栏内外侧的医患操作键分开；头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板；头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板。
6 | CPR功能 | 手动操作：双侧CPR释放把手。
7 | 床板 | 床板材料：钢板材质；床面部分无铆钉；
8 | 电机推杆 | 电机；电机数量≥4 个；产品经过负重疲劳度测试：整床在负重≥200kg 情况下，各电机正常升降次数均需≥11000 次；（提供测试报告) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 头/尾板 | 不用操作任何解锁键，就可直接拆除；床头尾板为三孔设计，方便抓握和悬挂附件；头尾板中间具有缠绕电源线装置(附图片证明)；
10 | 技术质量保证标准： | 符合IEC 60601-2-52标准
11 | 骨科牵引架 | 可在后期增配骨科牵引架，提供牵引架参数及与投标同一型号病床组合后的照片； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 角度指示器 | 头端护栏外侧具有滚珠角度指示器，指示背板倾斜角度，并在 30 度和 45 度处特别标注。滚珠为非金属材质，防磁功能； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 脚轮及刹车 | 脚轮及刹车：原厂脚轮；直径≥125mm；中控刹车及导向装置；
14 | 具备备用电池 | 在停电时也可做电动操作；在转运途中也可做电动操作；具有电池电量显示：位于两侧头部护栏；
15 | 床体附件 | 滚珠式角度显示器：头部护栏为背部角度显示器，足端护栏为整体床体倾斜角度显示器；床尾端具有伸缩式床单搁放架；四角输液架插孔；可伸缩盐水架、污物袋挂钩；具有四角防撞装置；床垫：原厂防褥疮床垫减压海绵，厚度≥14cm，床头柜，输液架，跨床桌。
16 | 使用期限 | 说明书/生产标签显示≥10年
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1台
2 | 中文说明书1份
3 | 中文操作卡1份
4 | 原厂防褥疮床垫1个
5 | 床头柜1个
6 | 输液架1个
7 | 跨床桌1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天

## 4-包3参数要求响应情况
包3（电动病床(急救室)）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基本要求 | 多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有一键式座椅位和电动CPR。具有内置式体重秤和头部角度报警。
2 | 床体可延长 | 脚端床体可以手动延长和缩短。足段床体可手动延长≥20cm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 床体参数 | 长度≥2180mm，可延长至≥2380mm；宽度≥995mm。升降范围（地面到床板高度）：最高780mm,最低400mm。倾斜角度：头部倾斜角度≥0-65度,膝部倾斜角度≥0-28度，前/后倾功能≥±17度。
4 | 最大承重 | ≥220kg。
5 | 基本功能 | 具备背膝联动；一键式坐椅位/平板复位；一键式离床椅位：一键式抬高床头（最大45°）、放平腿部区域并将睡眠表面降低至所需的高度，方便病人下床。四片式护栏，一键释放，有阻尼下放。头端双侧护栏的内外侧均具备内置操作面板；头端护栏内外侧的医患操作键分开；头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板；头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板。
6 | CPR功能 | 具有一键电动CPR；手动操作：双侧CPR释放把手。
7 | 床板 | 床板分为四片：背板、坐板、大腿板、足板；背板、大腿版、足板可无需工具拆卸，方便清洁和维护；床板具有可调节宽度的床垫定位器。
8 | 背板腰臀减压功能 | 背部床板抬升的同时向后移动，防止患者向床尾端滑动 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 护栏面板 | 护栏升降过程中距离床体最远点、小于60mm。不干扰周边家具。前后护栏间隙小于60mm符合IEC安全要求。四片式护栏、一键式释放装置，释放后具有阻尼下降功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 技术质量保证标准： | 技术质量保证标准：IEC60601-2-52 2009/EN60601-2-52 2010
11 | 报警功能 | 具备未刹车声音报警。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 消毒方式 | 床体要求具备高温蒸汽消毒功能。提供支持依据。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 脚轮及刹车 | 性能更优的脚轮，双重锁定（滚动与轴位旋转）；直径≥150mm；中控刹车及导向装置。
14 | 头/尾板 | 床头板可插拔，具有锁定装置；床尾板具有锁定装置；床体做任何功能操作时，床头板高度不变。
15 | 具备备用电池 | 具备备用电池
16 | 夜灯 | 双侧夜灯；夜灯开关位于两侧头部护栏；床体在非最低位置是为黄色，床体在最低位置是是绿色 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 | 床体附件 | 滚珠式角度显示器：头部护栏为背部角度显示器，足端护栏为整体床体倾斜角度显示器；床尾端具有伸缩式床单搁放架；四角输液架插孔；可伸缩盐水架、污物袋挂钩；具有四角防撞装置；床垫：原厂防褥疮床垫减压海绵，厚度≥14cm，床头柜，输液架，跨床桌。
18 | 使用期限 | 说明书/生产标签显示≥10年
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1台
2 | 中文说明书1份
3 | 中文操作卡1份
4 | 原厂防褥疮床垫1个
5 | 床头柜1个
6 | 输液架1个
7 | 跨床桌1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天

## 4-包4参数要求响应情况
包4（电动病床(重症病房)）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基本要求 | 多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有一键式座椅位和电动CPR。具有内置式体重秤和头部角度报警。具备物联网功能。
2 | 床体可延长 | 脚端床体可以手动延长和缩短。足段床体可手动延长≥20cm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 床体参数 | 长度≥2158mm，可延长至≥2358mm；宽度≥995mm。升降范围（地面到床板高度）：最高808mm,最低439mm。倾斜角度：头部倾斜角度0-65度,膝部倾斜角度0-28度，前/后倾功能≥±17度。
4 | 最大承重 | ≥250kg。
5 | 基本功能 | 具备背膝联动；一键式坐椅位/平板复位；一键式离床椅位：一键式抬高床头（最大45°）、放平腿部区域并将睡眠表面降低至所需的高度，方便病人下床。四片式护栏，一键释放，有阻尼下放。头端双侧护栏的内外侧均具备内置操作面板；头端护栏内外侧的医患操作键分开；头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板；头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板。
6 | CPR功能 | 具有一键电动CPR；手动操作：双侧CPR释放把手。
7 | 床板 | 床板分为四片：背板、坐板、大腿板、足板；背板、大腿版、足板可无需工具拆卸，方便清洁和维护；床板具有可调节宽度的床垫定位器。
8 | 背板腰臀减压功能 | 背部床板抬升的同时向后移动，防止患者向床尾端滑动 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 护栏操作面板 | 彩色触屏操作面板位于右侧足端护栏；可显示床头角度和床体倾斜角度；体重秤操作面板；床头角度报警操作面板。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 内置体重秤 | 内置式体重秤；具有历史记录功能；具有清零/去皮操作功能；操作面板为由右侧护栏触屏面板。
11 | 报警功能 | 床头角度报警；可设置床头30°/45°角度报警；床头低于以上设置角度时，面板显示提示，床体发出声音报警。具备未刹车声音报警 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 可升级联网功能 | 具备集中病床管理物联网升级端口，可以升级中央病床管理系统与病床之间无线通讯
13 | 脚轮及刹车 | 双重锁定（滚动与轴位旋转）；直径≥150mm；中控刹车及导向装置。
14 | 头/尾板 | 床头板可插拔，具有锁定装置；床尾板具有锁定装置；床体做任何功能操作时，床头板高度不变
15 | 具备备用电池 | 具备备用电池
16 | 夜灯 | 双侧夜灯；夜灯开关位于两侧头部护栏；床体在非最低位置是为黄色，床体在最低位置是是绿色 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 | 床体附件 | 滚珠式角度显示器：头部护栏为背部角度显示器，足端护栏为整体床体倾斜角度显示器；床尾端具有伸缩式床单搁放架；四角输液架插孔；可伸缩盐水架、污物袋挂钩；具有四角防撞装置；床垫：原厂防褥疮床垫，床头柜，输液架，跨床桌。
18 | 防褥疮床垫功能 | 配备防褥疮床垫，尺寸与电动床匹配；防褥疮床垫可设定翻身模式、压力、波动交替时间、翻身角度、翻身停留时间的设定；具备翻身交替二合一，翻身自带交替功能。
19 | 防霉抗菌功能 | 防褥疮床垫采用拉链式床罩，防水布料，且具备防霉抗菌功能。
20 | 防褥疮床垫泄气装置 | 防褥疮床垫具有CPR泄气装置，能在30s内完成。
21 | 使用期限 | 说明书/生产标签显示10年
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1台
2 | 中文说明书1份
3 | 中文操作卡1份
4 | 原厂防褥疮床垫1个
5 | 床头柜1个
6 | 输液架1个
7 | 跨床桌1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天
序号 | 损耗件名称 | 保修期 | 供应商响应参数 （请填写损耗件单价） | 响应程度 | 备注(使用次数/期限)
1 | 脚轮 | 1年 |  |  | 10年
2 | 按键薄膜 | 1年 |  |  | 10年

## 4-包5参数要求响应情况
包5（电动病床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 规格尺寸 | L2160×W960mm×H（470-750）mm
2 | 功能参数 | 背部升降：0～75°，腿部升降：0～50°，整体升降：470-750mm，背腿联动功能
3 | 电机 | 电动床配备3台高性能专业医用超静音电机及一套电控系统，具有超静音、恒速、抗电磁、抗干扰等功能； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 遥控器 | 床头护栏一侧配备患者使用手遥控器，可自由调节床体的各种功能姿态，具有背膝同步联动功能，在背部升降时，膝部自动配合升降，有效防止患者体位下滑偏移，减轻医护人员工作强度； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 床体方管 | 床框部分采用矩型钢管30*60㎜，截面厚度≥2.0mm焊接而成，最大静态承重280kg，大大的提高了整床的承重能力。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 床面板 | 床板采用≥1.0mm优质冷扎钢板；床板一次模压成型，保持床板的完整性，四角圆滑平整，不藏污纳垢；背部床板采用“双支撑卸力结构”及“自延位”结构，可将患者重量和床板重量有效转移三分之二于床梁，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命，均匀分散压力的同时，能最大限度确保使用者身体的舒适性。
7 | 床头尾板 | 床头尾板采用纯正ABS材质整体一次注塑成型，豪华流线型设计，杜绝藏污纳垢的隐患，内置钢管加固结构，具有防松脱紧固装置，并拆卸方便，可兼做CPR应急板，并配备防碰撞滑轮，防止病床在移动的碰撞造成损坏。
8 | 护栏 | 四片可折叠分体式升降护栏，采用纯正ABS材质整体一次注塑成型，豪华流线型设计，杜绝藏污纳垢的隐患，通过气弹簧控制，可使护栏平缓下降，护栏的上部呈手握持形态，可作病人起立时的助力；可折叠并隐藏于床面板之下，方便病人上下床，不搁腿，并且具有角度显示装置，以便观察床面的折起角度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 脚轮 | 脚轮为5寸全包围”防缠绕“专利设计超静音豪华万向轮；插杆式（¢28mm实心圆钢）固定设计，永不弯曲、折断；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承；经包盖保护，防尘、防止清洁布条、发丝等异物卷入，名副其实”真正防缠绕“专利设计；
10 | 中控刹车 | 高科技中控脚轮，通过控制中控脚踏对四个脚轮实现解刹和制刹，具有锁定、自由、直行三段式设计；奢华喷砂氧化航空铝材质脚踏板，一次“T”字型冲压成型，彻底杜绝“U”型结构紧急刹车时“一脚踏空”产生的安全隐患，使得控制中控脚轮更加便捷的同时彰显非凡品位。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 输液架 | 输液架：配全不锈钢两段四爪式“空气阻力”升降输液架，彻底杜绝了突然坠落产生的不必要的安全隐患；“防脱落” 锁定旋钮，彻底杜绝了经常丢失旋钮导致的尴尬。
12 | 输液架插孔 | 床体头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1张
2 | 电机3个
3 | ABS床头尾板1套
4 | ABS四片护栏1套
5 | 中控刹车系统1套
6 | 中控刹车脚轮4个
7 | ABS床头柜1个
8 | 防水透气床垫1张
9 | 空气阻尼输液杆1支
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 3年
2 | 交货期 | 20天

## 4-包6参数要求响应情况
包6（防压疮电动充气床垫）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 气条布料 | 床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm
2 | 气条 | 气条数量≥17条，带喷气微孔气条数量≥8条，两管波动功能
3 | 承重 | 最大承受重量≥150kg
4 | 床罩 | 床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 床席功能 | 具有CPR快速放气功能，头部3条气条保持充气状态
6 | 床席尺寸 | 200*85*12.8CM
7 | 交替波动周期 | 10-12分钟
8 | 其他功能 | 主机带快速接头与床席输气管快速接头对接 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 主机参数 | 主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟，低压报警功能，带静态功能按键 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床席1张
2 | 主机1只
3 | 备用气条1条
4 | 保修卡1张
5 | 合格证1张
6 | 说明书1本
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 15天

## 4-包7参数要求响应情况
包7（转运床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基本要求 | 国际知名进口品牌，在中国设有工厂国内生产，品牌旗下产品安全、可靠，5年内没有被召回、或被行政主管部门应质量问题而被处罚。
2 | 具备水平碰撞缓冲装置 | 床面水平碰撞压力缓冲装置（需提供说明书及实物说明） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 床体参数 | 床面尺寸：长≥2108 cm，宽≥771.53 mm,床体最低位≤521mm，最高位≥870mm
4 | 最大承重 | 安全承重 317.5 kg
5 | 基本功能 | 床体控制器：整床升降，头部升降，尾部升降，背板升降，护栏折叠，推把可折叠。
6 | CPR功能 | 手动操作：双侧CPR释放把手。
7 | 床板功能 | 功能：升降，正特氏位，反特氏位，背板抬升。
8 | 床垫 | 标配静态防压8CM/10CM防压疮床垫 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 防撞机构 | 设有防碰撞护栏条，护栏下方具备两条全长侧面防撞条，每根长度≥2000mm，四角四只防撞轮，床面水平碰撞压力缓冲装置。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 升降机构 | 液压升降塔：2套，内部压力可均衡，双液压柱具备压力补偿功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 脚轮及刹车 | 脚轮：性能更优品牌；直径≥200mm；具备中控刹车及导向装置，标配第5轮；
12 | 约束带 | 床板两侧：配备约束带挂钩，引流袋挂钩
13 | 床体附件 | 滚珠式角度显示器：头部护栏为背部角度显示器，足端护栏为整体床体倾斜角度显示器；床尾端具有伸缩式床单搁放架；四角输液架插孔；可伸缩盐水架、污物袋挂钩；具有四角防撞装置；床垫：原厂防褥疮床垫，输液架。
14 | 使用期限 | 说明书/生产标签显示≥10年
15 | 脚轮防酸碱功能 | 血液透析中心的转运床脚轮需具备防酸碱功能。 （需提供①第三方检测机构出具的抗菌性能检测报告，并加盖投标人公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床体1台
2 | 中文说明书1份
3 | 中文操作卡1份
4 | 原厂防褥疮床垫1个
5 | 输液架1个
6 | 雨棚1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天

## 4-包8参数要求响应情况
包8（电动病床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 规格要求 | 规格要求：床板长≥1950mm，床面宽≥900mm，全长≥2201mm，全宽≥1084mm，自带隐藏式延长框架≥2346mm，安全载重≥220KG。
2 | 升降调节 | 能实现单独背部、膝部升降或背膝联动升降；整体高低升降≥400-800mm，前后整体倾斜调节≥15°，配备角度显示器能直观调整角度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 心脏椅位功能 | 能一键实现心脏椅位功能；配备电动CPR或手动CPR体位功能。
4 | 床板 | 采用一压成型，圆弧卷边式设计，有涂层工艺避免生锈，防刮伤能力和耐药性强，耐腐蚀；整床焊接采用机器人焊接。
5 | 锁定装置 | 床头、尾板具有锁定装置，可快速拆卸，按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。
6 | 护栏设计 | 分体式护栏设计，护栏上配备蓄电池电量显示器。
7 | 遥控器和操作面板 | 遥控器能实现大部分体位操作功能，操作面板能实现所有体位及功能。
8 | 防尘防水功能 | 电机配备防尘防水功能，提供文件证明。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 称重功能 | 具有称重功能，不受病床和病人体位影响，枕头被子等能做无效变化量处理，称重范围在2-220kg。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 翻身气垫功能 | 配备翻身气垫，尺寸与电动床匹配；翻身气垫可设定翻身模式、压力、波动交替时间、翻身角度、翻身停留时间的设定。
11 | 防霉抗菌功能 | 翻身气垫采用拉链式床罩，防水布料，且具备防霉抗菌功能。
12 | 翻身气垫泄气装置 | 翻身气垫具有CPR泄气装置，能在30s内完成。
13 | 翻身气垫使用寿命 | ≥8年。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电动病床1张
2 | 自动翻身气垫1张
3 | 称重系统及显示屏1套
4 | 输液架1个
5 | 移动式床边桌1个
6 | 手持遥控器1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | ≥3年
2 | 交货期 | 30天

## 4-包9参数要求响应情况
包9（妇科诊断床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电动升降、电动抬背、电动抬脚等功能 | 具有电动升降、电动抬背、电动抬脚等功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 底盘外罩 | 底盘外罩采用工程塑料模具成型，外表美观、坚固耐用，易于清洁。下方设有滚轮，方便整机的移动。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 背板 | 背板后面设有纸卷轴，用于安装一次性纸巾；
4 | 带有脚轮 | 床底座带有脚轮，方便行走、锁定
5 | 脚踏开关 | 防水脚踏开关，操作方便。
6 | 床体尺寸 | 长≥1810mm 宽≥960mm
7 | 床面尺寸 | 长≥1810mm 宽≥610mm
8 | 整体升降范围 | 500mm-830mm（含皮垫）
9 | 背板上折角度 | 0-75° |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 背板后折角度 | 0-12°
11 | 搁手板外摆角度 | 0°-180°
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主床体1张
2 | 脚踏开关1个
3 | 拉手1副
4 | 搁腿架1副
5 | 承合器1副
6 | 防水垫1块
7 | 电源线1根
8 | 污物盆1个
9 | 搁手板1副
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 3年
2 | 交货期 | 30天

## 4-包10参数要求响应情况
包10（电动手术床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 床板 | 手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板及腿板组成，头板、上背板、腿板均可拆卸，床板可透X射线。
2 | 驱动 | 手术床采用电动液压非齿轮式联动系统进行驱动。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 模块设计 | 手术床采用模块化设计，可根据不同手术类型选择搭配全碳纤手术板、骨科牵引架、头架、肩关节手术板等不同模块，适用于各类手术需要。
4 | 功能 | 手术床具有水平移动功能，在正向体位时向头端的水平移动距离≥310mm。
5 | 外壳 | 手术床底座外壳原厂一体成型,无缝隙无拼接,由塑料或玻璃钢制成，具有良好的绝缘功能
6 | 功率 | 手术床的输入(最大)功率≤400VA |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 床垫 | 床垫可确保将体重分布在尽可能大的区域，床垫由多层结构组成，厚度≥80mm，具有X光可透性、防水透气、导静电、不漏液体、可拆卸等性能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 承重 | 手术床限制条件下的额定承重≥355 Kg，手术床无限制条件下的额定承重≥175 Kg。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 功能 | 手术床的腿板长度≥750mm,手术床前倾角度:≥25º,同时手术床右倾斜角度:≥15º；床面摆动量测试：纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤3mm，水平侧向摆动量≤6mm，当荷载≥360 Kg时，纵向倾斜(头脚倾):≥+10º/-10º。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 使用期限 | 手术床设计使用期限：≥10年。
11 | 功能 | 手术床刹车装置采用脚踏式, 档位切换数量≥3个。
12 | 功能 | 手术床腿板的外展关节锁扣采用按键按压式，非旋扭式。
13 | 电池 | 手术床配有高性能充电电池。
序号 | 配置清单（单张） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电动手术床主机1套
2 | 头板1套
3 | 背板1套
4 | 座板1套
5 | 腿板2套
6 | 分体腿板1套
7 | 麻醉布帘架1套
8 | 手板2个
9 | 电源线1根
10 | 缚身带1套
11 | 侧卧位托手架1套
12 | 侧卧位支身架1对
13 | 腿架1对
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期 | 5年
2 | 交货期 | 30天内
序号 | 损耗件名称 | 保修期 | 供应商响应参数 （请填写损耗件单价） | 响应程度 | 备注
1 | 内置电池 | 6年