## 手术器械1套
UBE手术器械+镜头1套
序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位
1 | 30°内窥镜 | 镜体直径≥4mm，工作长度≤180mm±10mm，视场角≥80°。 | 1 | 个
2 | 30°双阀镜鞘 | 直径≥5.5mm，可≥270°旋转。 | 1 | 个
3 | 钝形闭孔器 | 直径≥4mm，长度≤200mm。 | 1 | 个
4 | 内窥镜扩张管 | 支持连续5级扩张，工作长度范围：140～230mm,外径范围：2.5mm～15mm。 | 5 | 支
5 | 内窥镜骨凿 | 直径≥4mm，长度≤340mm。 | 1 | 把
6 | 内窥镜骨铰刀 | 半月型，直径≥4mm，长度≤340mm。 | 1 | 把
7 | 内窥镜骨铰刀 | 凹型，直径≥4mm，长度≤340mm，工作头端支持不同尺寸可选。 | 2 | 把
8 | 内窥镜骨铰刀 | 凸型，直径≥4mm，长度≤340mm。 | 1 | 把
9 | 骨刮匙 | 直径≥4mm，长度≤340mm。 | 1 | 个
10 | 内窥镜环锯 | T型，金属材质，长度≤140mm，直径≤12mm，具备操作手柄。 | 1 | 把
11 | 内窥镜保护套管 | 不锈钢材质，直径≥13mm，长度≥95mm，标准开口。 | 1 | 个
12 | 内窥镜保护套管 | 不锈钢材质，直径≥13mm，长度≥95mm，直开口。 | 1 | 个
13 | 内窥镜保护套管 | 直径≥16mm，长度≥130mm，鸭舌状。 | 1 | 支
14 | 内窥镜保护套管 | 直径≥18mm，长度≥130mm，鸭舌状。 | 1 | 支
15 | 植骨漏斗 | 直径≤8mm，长度≥190mm。 | 1 | 支
16 | 植骨推棒 | 直径≤7mm，长度≥200mm。 | 1 | 支
17 | 操作手柄 | 支持搭配器械使用。 | 1 | 个
18 | 可满足脊柱手术的需求。
19 | 器械可进行高温高压消毒。
20 | ★免费保修期：全保≥一年（含易损件）
21 | ★配置至少包含：UBE手术器械+镜头1套、器械消毒盒1套。