## Sheet1
干式免疫荧光分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.方法学：荧光免疫。
2.样本类型：全血、血清、血浆和尿液（提供产品说明书等证明）。
3.激发光源：LED蓝光。
4.▲检测通道：≥20个（提供产品说明书或彩页等证明）。
5.工作模式：机内反应，同时间多项目检测。
6.检测时间：≤15分钟获得检测结果（提供产品说明书等证明）。
7.存储结果数据≥20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理。
8.支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接。
9.显示系统：10寸彩色触摸屏。
10.内置热敏打印机，可外接扫描仪、打印机。
11.具备USB接口、以太网络接口、COM接口、VGA接口等通讯硬件接口。
12.★使用年限：≥5年。
13.★保修年限：≥5年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名