南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称： | 南方医科大学南方医院MRI维保采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、供应商基本信息

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 市场主体类型（请在对应框内打R） | £事业法人 £企业法人 £自然人 £其他组织 |
| 是否中小企业（请在对应框内打R） 标的所属行业：其他未列明行业 | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |
| 供应商有无纠纷等 | £无 £有 |

- 二、报价单

| 序号 | 服务名称 | 数量/单位 | 服务期限 | 报价单价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRI维修保养服务 | 1项 | 3年 |  |
| 合计 |  | 报名总价（3年）： ；大写 元整 |  |  |

备注：本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、法人证明及法人身份证复印件

- 5、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （二）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

（一）MRI维修保养服务

| 序号 | 技术参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足、不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保修服务内容、范围及期限 |  |  |
| 1.1 | 西门子1.5T MR产品型号MAGNETOM Avanto一台整机保修，包含主机、外水冷机组的故障修复、配件更换、易损耗件更换、保养校准、液氦。不包含磁体及第三方产品的保修。保修期限为3年。 |  |  |
| 二 | 服务要求 |  |  |
| 2.1 | 1.每年为MR设备提供两次检查。内容包含安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告及年度整机质量评估报告。 |  |  |
| 2.2 | 2.保修期内提供软件安全升级，不提供功能性升级和硬件升级 |  |  |
| 2.3 | 3.投标人必需能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key),并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 |  |  |
| 2.4 | 4.提供24小时800或400免费维修服务热线，技术专家提供远程在线技术咨询和维修诊断。 |  |  |
| 2.5 | 5.接到故障报修电话后4小时内响应， 48小时内需到达现场进行维修。 |  |  |
| 2.6 | 6.保修期内设备的开机率95％（按全年365个日历日计算）。开机率低于95%的每一个百分点，保修期限将相应延长7个日历日。 |  |  |
| 2.7 | 7.所更换的备件必须是原厂认证合格的全新零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件供应100%保障。 |  |  |
| 2.8 | 8.投标人应具有医疗设备维修企业资格,并在广东省内设有长期稳定的服务机构≥10年; |  |  |
| 2.9 | 9.广东省省内的服务机构需配备专业的同品牌MR产品服务工程师≥5名，工程师需具备本标的设备原生产制造厂家提供的MR产品维修培训资质认证证书，工程师信息可经有效渠道查询; |  |  |
| 2.10 | 10.投标人具备同品牌同类型设备近5年维保合同同类业绩≥3个，并提供清单及其他证明材料（中标通知书或合同复印件），技术人工维保合同不作为参考。 |  |  |
| 2.11 | 11.投标人同时获得医疗器械维修ISO9001、ISO13485认证证书。 |  |  |
| 2.12 | 12.投标人在国内至少有一家保税仓库（投标时提供相应的证明材料复印件），保证绝大部分维修所需零备件得到及时提供。 |  |  |
| 2.13 | 13.投标人具备本标的设备原生产制造厂家关于售后服务的授权或技术合作协议。 |  |  |
| 2.14 | 14. 每年为医院工程师提供2人次厂家维修工程师级别的培训。 |  |  |

- 五、商务要求响应情况

| 序号 | 商务要求 |  | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 3年 |  |
| 4 | 付款方式 | 平均每年一付，每年度合同期初开出发票两个月内付款。 |  |

- 六、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交维保设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类型项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 七、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次拟提供维保服务不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 八、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括但不限于现有相关服务技术水平或行业的发展历程、行业现状等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国内医疗设备维保的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件