## Sheet1
电子血压计
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
一、技术参数
1.用于测量人体血压及脉搏数。
2.显示方式：数字式显示。
3.血压测量范围：0-280mmHg或0-37.3kPa。
4.脉搏测量范围：40-180次/分。
5.测量精度：压力：≤±3mmHg（±0.4kPa）；脉搏数：≤±5%。
6.具有充电功能及电量不足提醒功能。
7.每套设备至少配置主机1台、原装电源适配器1个、原装袖带及空气管2套。
8.★使用期限：≥5年，且设备交货日期不超过生产日期后九个月。
9.★保修年限：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名