南方医科大学南方医院桶装柴油采购项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

- 一、报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 单价（元/桶/185L） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185L桶装柴油 23桶 |  |  |  |

- 技术要求

性能要求：符合国标GB 252-2015《普通柴油》Ⅵ标准；

材料要求：使用全新未使用过的185L金属油桶，油桶需配备防静电密封圈及防倾倒支架；

安全要求：送达指定位置前由乙方承担安全责任；

- 商务要求

- 交付时间和期限：中标后一周内

- 交付地点（范围）：见附表

- 付款条件（进度和方式）：项目供货完成验收后一次性付款

- 包装和运输要求：包运输

- 交付地点（范围）：

| 发电机编号及位置 | 运输数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1. 供电中心一层门口#6发电机房 | 3桶 | 人工搬运距离约10米 |
| 2. 惠侨楼负一层#7发电机房 | 6桶 | 人工搬运距离约150米 |
| 3. 经适房负一层#8发电机房 | 3桶 | 人工搬运距离约200米 |
| 4. 外科住院部负一层#9发电机房 | 5桶 | 人工搬运距离约500米 |
| 5. 外科住院部负一层#10发电机房 | 6桶 | 人工搬运距离约500米 |