## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1 降温机配置清单
降温机产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 心肺复苏机配置清单
心肺复苏机产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1 降温机后续采购情况
降温机后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2 心肺复苏机后续采购情况
心肺复苏机后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1 降温机参数要求响应情况
降温机参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 技术参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主要功能 | 采用压缩机制冷技术，具备升温和降温功能。
2 | 水温调节范围 | 4℃-40℃。
3 | 精准度 | ≤1℃。
4 | 空载降温速度 | ≥1℃。
5 | 输出控制 | 双路输出控制，可单独或双路同时工作，可同时满足头部和躯干降温；双路测温，可分别设定体温上下限值。
6 | 体温和水温设置 | ≥4档可选，有快速预设模式功能。
7 | 接头设计 | 快速接头设计，密闭不漏液。
8 | 噪音 | 运作状态下，噪音≤55dB。
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 温度传感器 | 2套
3 | 冰毯（含连接管路） | 1套
4 | 冰毯防水套 | 2套
5 | 冰帽 | 1套
6 | 冰帽防水套 | 2套
7 | 电源线 | 1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5 年，交货期≤60天。
其他
序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 保修期 | 供应商报价 | 备注
1 | 温度传感器 | 1年 | 3年
2 | 冰毯 | 1年 | 3年
3 | 冰帽 | 1年 | 3年

## 4-2 心肺复苏机参数要求响应情况
心肺复苏机参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 技术参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机按压频率 | 在100 次/分钟 至 120 次/分钟范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。
2 | 主机按压深度 | 在45mm至55mm范围内可调，可调档次：≥3档（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。
3 | 按压模式 | 按压模式可选为连续模式和30:2 模式。
4 | 按压深度误差 | ≤±2mm。
5 | 稳定性 | 按压指标稳定，在转运、搬动病人过程中，机身倾斜角度≤60°时仍能正常工作，按压位置无明显改变。
6 | 主机重量 | 主机机身便携携带，重量≤6kg。
7 | 可充电电池 | 配备可充电电池，电池可以连续运行时间≥45分钟。
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 心肺复苏机主机 | 1台
2 | 医疗适配器（含电源线） | 1套
3 | 胸腔按压设备固定带（若有） | 3付
4 | 胸腔按压设备固定板（若有） | 1个
5 | 可充电电池 | 2块
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年，交货期≤60天。