南方医科大学南方医院门诊一楼采光玻璃天幕维修服务项目

需求书

- 采购内容

  - *名称：无线遥控控制天幕维修

  - *数量及单位：1次

  - 参考品牌型号：详见清单

  - 设置参考品牌理由：沿用原有产品便于使用、维修

- 采购技术要求

  - *物资内容

1.铝合金、烤漆天幕专用导轨含转动轮：4m*4根

2.传送带：进口编织带40米

3.牵引横梁（端部带滑轮）：6米

4.后主梁及侧挡板：6米

- 5.户外专用面料（米黄色）：24㎡

- 6.更换全新电动卷状（50Nm）电机8套，品牌：杜亚

  - *服务内容和标准

- 完成采购物资的更换及调试。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后15天

  - *交付地点：甲方指定地点

  - *售后服务要求：质保期12月

- 质保内容：

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时，确保采购物资正常使用。

附图：