## 办公日常用品
汕尾逸挥基金医院后勤物资市场调研表（填黄色空白）
项目类别：五金配件类
序号 | 类别 | 物资名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 生产厂家（必填） | 规格（必填） | 单价（必填）
1 | 五金配件 | 净化平板灯 | 1200*300、6500K、58W | 个
2 | 五金配件 | 净化平板灯 | 600*600、6500K、48W | 个
3 | 五金配件 | LED平板灯 | 600*600、6000K | 个
4 | 五金配件 | LED平板灯 | 595*595、4500K | 个
5 | 五金配件 | LED平板灯 | 6180*6180、4500K | 个
6 | 五金配件 | 吸顶灯 | 12W | 个
7 | 五金配件 | 吸顶灯 | 18W | 个
8 | 五金配件 | 吸顶灯 | 24W | 个
9 | 五金配件 | LED厨卫灯 | 300*300、5700K、18W | 个
10 | 五金配件 | LED灯管 | 1.2米、T8、4500K、 | 根
11 | 五金配件 | LED灯管 | 1.2米、T8、6500K、 | 根
12 | 五金配件 | 筒灯 | 外径140、10.5W、4000K | 个
13 | 五金配件 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 18W、6500K | 个
14 | 五金配件 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 24W、6500K | 个
15 | 五金配件 | 吸顶灯磁吸灯珠 | 36W、6500K | 个
16 | 五金配件 | 磁吸灯带 | 108W、50cm*6条、正白光 | 套
17 | 五金配件 | 超薄筒灯 | 20W、6500K，开孔5-20cm | 个
18 | 五金配件 | LED节能灯泡 | 5W、6500K | 个
19 | 五金配件 | LED节能灯泡 | 10W、6500K | 个
20 | 五金配件 | LED节能灯泡 | 20W、6500K | 个
21 | 五金配件 | 应急感应吸顶灯 | 18W | 个
22 | 五金配件 | 水池消毒用紫外线灯管 | 飞利浦55W | 个
23 | 五金配件 | T8电子镇流器 | 36W | 个
24 | 五金配件 | LED灯管支架 | 1.2米、T8 | 个
25 | 五金配件 | 紫外线灯座 | 1.2米 | 个
26 | 五金配件 | 紫外线灯座（悬挂式） | 1.2米 | 个
27 | 五金配件 | 紫外线时控开关 | 白色 | 个
28 | 五金配件 | 门禁开关 | 白色 | 个
29 | 五金配件 | LED灯适配器（变压器） | 白色、34W | 个
30 | 五金配件 | 嵌入式灯饰卡扣 | 铝合金/200个每包 | 包
31 | 五金配件 | 双位防水盒 | 86型白色 | 个
32 | 五金配件 | 单位防水盒 | 86型白色 | 个
33 | 五金配件 | 四位防水盒 | 86型白色 | 个
34 | 五金配件 | 86型加长防水盒 | 86型白色 | 个
35 | 五金配件 | 白色线槽 | 24*14 | 米
36 | 五金配件 | 白色线槽 | 39*19 | 米
37 | 五金配件 | 弧形自粘线槽 | 2号 | 米
38 | 五金配件 | 弧形自粘线槽 | 3号 | 米
39 | 五金配件 | 弧形自粘线槽 | 5号 | 米
40 | 五金配件 | 弧形自粘线槽 | 7号 | 米
41 | 五金配件 | 弧形自粘线槽 | 10号 | 米
42 | 五金配件 | PVC线管 | 白色、DN16 | 米
43 | 五金配件 | PVC线管 | 白色、DN20 | 米
44 | 五金配件 | PVC线管直接 | 白色、DN16 | 个
45 | 五金配件 | PVC线管直接 | 白色、DN20 | 个
46 | 五金配件 | PVC线管卡 | 白色、DN16 | 包
47 | 五金配件 | PVC线管卡 | 白色、DN20 | 包
48 | 五金配件 | 电线 | 1.5平方 | 米
49 | 五金配件 | 电线 | 2.5平方 | 米
50 | 五金配件 | 电线 | 4平方 | 米
51 | 五金配件 | 电线 | 6平方 | 米
52 | 五金配件 | 电线 | 10平方 | 米
53 | 五金配件 | 电线 | 16平方 | 米
54 | 五金配件 | 电线 | 25平方 | 米
55 | 五金配件 | 电线 | 35平方 | 米
56 | 五金配件 | 电线 | 50平方 | 米
57 | 五金配件 | 电线 | 70平方 | 米
58 | 五金配件 | 电线 | 95平方 | 米
59 | 五金配件 | 电线 | 120平方 | 米
60 | 五金配件 | 电缆 | 5*16平方 | 米
61 | 五金配件 | 电缆 | 5*10平方 | 米
62 | 五金配件 | 电缆 | 4*25+16 | 米
63 | 五金配件 | 电缆 | 4*35+16 | 米
64 | 五金配件 | 电缆 | 4*50+25 | 米
65 | 五金配件 | 电缆 | 4*70+35 | 米
66 | 五金配件 | 电缆 | 4*95+50 | 米
67 | 五金配件 | 电缆 | 4*120+70 | 米
68 | 五金配件 | 电缆 | 4*185+95 | 米
69 | 五金配件 | RVV六芯信号线 | 六芯 | 米
70 | 五金配件 | 电话水晶头 | 6P4C 100个/包 | 包
71 | 五金配件 | 网络水晶头 | 50U工程级、100个/包 | 包
72 | 五金配件 | 两芯电话线 | 15U镀金 | 米
73 | 五金配件 | 成品电话线 | 1米 | 条
74 | 五金配件 | 成品电话线 | 2米 | 条
75 | 五金配件 | 成品电话线 | 5米 | 条
76 | 五金配件 | 成品电话线 | 10米 | 条
77 | 五金配件 | 四芯电话线 | 15U镀金 | 米
78 | 五金配件 | 六芯网线 | 超五类 | 米
79 | 五金配件 | 铜线耳 | 10平方 | 个
80 | 五金配件 | 铜线耳 | 16平方 | 个
81 | 五金配件 | 铜线耳 | 25平方 | 个
82 | 五金配件 | 铜线耳 | 35平方 | 个
83 | 五金配件 | 铜线耳 | 50平方 | 个
84 | 五金配件 | 铜线耳 | 70平方 | 个
85 | 五金配件 | 铜线耳 | 95平方 | 个
86 | 五金配件 | 铜线耳 | 120平方 | 个
87 | 五金配件 | DT端子直通 | 10平方 | 个
88 | 五金配件 | DT端子直通 | 16平方 | 个
89 | 五金配件 | DT端子直通 | 25平方 | 个
90 | 五金配件 | DT端子直通 | 35平方 | 个
91 | 五金配件 | DT端子直通 | 50平方 | 个
92 | 五金配件 | DT端子直通 | 70平方 | 个
93 | 五金配件 | DT端子直通 | 95平方 | 个
94 | 五金配件 | DT端子直通 | 120平方 | 个
95 | 五金配件 | 86底盒 | 塑料、白色 | 个
96 | 五金配件 | 86底盒盖板 | 塑料、白色 | 个
97 | 五金配件 | 不带开关插座[二三] | 白色、不带开关 | 个
98 | 五金配件 | 带开关插座[二三] | 白色、带开关 | 个
99 | 五金配件 | 网线插座 | 五类 | 个
100 | 五金配件 | 16A带开关插座 | 白色 | 个
101 | 五金配件 | 16A不带开关插座 | 白色 | 个
102 | 五金配件 | 欠过压保护器 | 25A、上进下出 | 个
103 | 五金配件 | 欠过压保护器 | 32A、上进下出 | 个
104 | 五金配件 | 欠过压保护器 | 40A、上进下出 | 个
105 | 五金配件 | 欠过压保护器 | 50A、上进下出 | 个
106 | 五金配件 | 欠过压保护器 | 63A、上进下出 | 个
107 | 五金配件 | 漏保插座 | 白色、五孔、10A | 个
108 | 五金配件 | 漏保插座 | 白色、三孔、16A | 个
109 | 五金配件 | 微电脑时控开关定时器 | 雷士、NT-51C30C | 个
110 | 五金配件 | 万能空调遥控器 | 红外升级款 | 个
111 | 五金配件 | 防雨电源 | 12V、400-500W | 个
112 | 五金配件 | 防雨电源 | 24V、400-500W | 个
113 | 五金配件 | 灯带变压器 | 24V、5A、 | 个
114 | 五金配件 | 灯带 | 5730-72灯珠 | 米
115 | 五金配件 | 双插头 | 10A | 个
116 | 五金配件 | 双插头 | 16A | 个
117 | 五金配件 | 三插头 | 10A | 个
118 | 五金配件 | 三插头 | 16A | 个
119 | 五金配件 | 开关面板 | 白色、一位 | 个
120 | 五金配件 | 开关面板 | 白色、二位 | 个
121 | 五金配件 | 开关面板 | 白色、三位 | 个
122 | 五金配件 | 开关面板 | 白色、四位 | 个
123 | 五金配件 | 强电箱面盖 | ABS12回路 | 个
124 | 五金配件 | 空调控制面板 | 白色 | 个
125 | 五金配件 | 工业扇 | 10寸、1400r/min、120W | 台
126 | 五金配件 | 10寸管道排气扇 | 白色 | 个
127 | 五金配件 | 8寸管道排气扇 | 白色 | 个
128 | 五金配件 | 10寸橱窗排气扇 | 白色 | 个
129 | 五金配件 | 8寸橱窗排气扇 | 白色 | 个
130 | 五金配件 | 6寸橱窗排气扇 | 白色 | 个
131 | 五金配件 | 600*600排气扇 | 白色 140W大功率 | 个
132 | 五金配件 | 小八角中间继电器 | DC24V | 个
133 | 五金配件 | 小八角中间继电器 | AC24V | 个
134 | 五金配件 | 十四脚中间继电器 | DC24V | 个
135 | 五金配件 | 十四脚中间继电器 | AC24V | 个
136 | 五金配件 | 十四脚中间继电器 | AC220v | 个
137 | 五金配件 | 辅助开关 | F4-13 | 个
138 | 五金配件 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 个
139 | 五金配件 | 交流接触器 | CJX2-1810 220V | 个
140 | 五金配件 | 交流接触器 | CJX2-2510 220V | 个
141 | 五金配件 | 交流接触器 | CJX2-3210 220V | 个
142 | 五金配件 | 热过载继电器 | JRS1、4-6A | 个
143 | 五金配件 | 热过载继电器 | JRS1、7-10A | 个
144 | 五金配件 | 热过载继电器 | JRS1、10-13A | 个
145 | 五金配件 | 热过载继电器 | JRS1、12-18A | 个
146 | 五金配件 | 热过载继电器 | JRS1、17-25A | 个
147 | 五金配件 | 单级空气开关 | 6A | 个
148 | 五金配件 | 单级空气开关 | 10A | 个
149 | 五金配件 | 单级空气开关 | 16A | 个
150 | 五金配件 | 单级空气开关 | 20A | 个
151 | 五金配件 | 单级空气开关 | 25A | 个
152 | 五金配件 | 单级空气开关 | 32A | 个
153 | 五金配件 | 单级空气开关 | 40A | 个
154 | 五金配件 | 单级空气开关 | 50A | 个
155 | 五金配件 | 单级空气开关 | 63A | 个
156 | 五金配件 | 双级空气开关 | 6A | 个
157 | 五金配件 | 双级空气开关 | 10A | 个
158 | 五金配件 | 双级空气开关 | 16A | 个
159 | 五金配件 | 双级空气开关 | 20A | 个
160 | 五金配件 | 双级空气开关 | 25A | 个
161 | 五金配件 | 双级空气开关 | 32A | 个
162 | 五金配件 | 双级空气开关 | 40A | 个
163 | 五金配件 | 双级空气开关 | 50A | 个
164 | 五金配件 | 双级空气开关 | 63A | 个
165 | 五金配件 | 三级空气开关 | 6A | 个
166 | 五金配件 | 三级空气开关 | 10A | 个
167 | 五金配件 | 三级空气开关 | 16A | 个
168 | 五金配件 | 三级空气开关 | 20A | 个
169 | 五金配件 | 三级空气开关 | 25A | 个
170 | 五金配件 | 三级空气开关 | 32A | 个
171 | 五金配件 | 三级空气开关 | 40A | 个
172 | 五金配件 | 三级空气开关 | 50A | 个
173 | 五金配件 | 三级空气开关 | 63A | 个
174 | 五金配件 | 四级空气开关 | 6A | 个
175 | 五金配件 | 四级空气开关 | 10A | 个
176 | 五金配件 | 四级空气开关 | 16A | 个
177 | 五金配件 | 四级空气开关 | 20A | 个
178 | 五金配件 | 四级空气开关 | 25A | 个
179 | 五金配件 | 四级空气开关 | 32A | 个
180 | 五金配件 | 四级空气开关 | 40A | 个
181 | 五金配件 | 四级空气开关 | 50A | 个
182 | 五金配件 | 四级空气开关 | 63A | 个
183 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 6A | 个
184 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 10A | 个
185 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 16A | 个
186 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 20A | 个
187 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 25A | 个
188 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 32A | 个
189 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 40A | 个
190 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 50A | 个
191 | 五金配件 | 单级漏保开关 | 63A | 个
192 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 6A | 个
193 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 10A | 个
194 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 16A | 个
195 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 20A | 个
196 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 25A | 个
197 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 32A | 个
198 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 40A | 个
199 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 50A | 个
200 | 五金配件 | 双级漏保开关 | 63A | 个
201 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 6A | 个
202 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 10A | 个
203 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 16A | 个
204 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 20A | 个
205 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 25A | 个
206 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 32A | 个
207 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 40A | 个
208 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 50A | 个
209 | 五金配件 | 三级漏保开关 | 63A | 个
210 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 6A | 个
211 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 10A | 个
212 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 16A | 个
213 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 20A | 个
214 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 25A | 个
215 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 32A | 个
216 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 40A | 个
217 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 50A | 个
218 | 五金配件 | 四级漏保开关 | 63A | 个
219 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P32A | 个
220 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P40A | 个
221 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P63A | 个
222 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P80A | 个
223 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P100A | 个
224 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P125A | 个
225 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P160A | 个
226 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P200A | 个
227 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P250A | 个
228 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P315A | 个
229 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P350A | 个
230 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P400A | 个
231 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P500A | 个
232 | 五金配件 | 塑壳断路器 | 3P630A | 个
233 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 50A HMM050DR | 个
234 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 63A HMM063DR | 个
235 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 100A HMM100DR | 个
236 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 125A HMM125DR | 个
237 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 160A HMM160DR | 个
238 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 200A HMM200DR | 个
239 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 250A HMM250DR | 个
240 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 50A HMM051DR | 个
241 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 63A HMM064DR | 个
242 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 100A HMM101DR | 个
243 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 125A HMM126DR | 个
244 | 五金配件 | 塑壳断路器P250 icu=50KA | 160A HMM161DR | 个
245 | 五金配件 | 智能照明时控模块 | 4路30A | 个
246 | 五金配件 | 智能照明时控模块 | 6路30A | 个
247 | 五金配件 | 智能照明时控模块 | 8路30A | 个
248 | 五金配件 | 电动门电机 | 100W | 个
249 | 五金配件 | 电动门集成控制器 | 微电脑（2代） | 个
250 | 五金配件 | 电动门皮带 | 1米钢丝皮带 | 米
251 | 五金配件 | 自动门感应器（人体传感器） | 12V\24V通用型 | 个
252 | 五金配件 | 电动门光电开关传感器 | 50 | 个
253 | 五金配件 | 道闸机防夹感应开关红外对射光电传感器 | npn/pnp | 个
254 | 五金配件 | 电动感应门轨道滑轮 | 608Z | 个
255 | 五金配件 | 自动门吊轮吊具组 | 150*65*37mm | 个
256 | 五金配件 | 自动门从动轮 | RM-WL02 | 个
257 | 五金配件 | 自动门皮带支撑拖轮 | 通用型125MM内 | 个
258 | 五金配件 | 自动门支架夹（上下皮带架） | RM-091 | 个
259 | 五金配件 | 自动感应平移门接线端子 | 6口接线柱，带220电源开关 | 个
260 | 五金配件 | 陶瓷保险丝 | 250V，15A | 个
261 | 五金配件 | 陶瓷保险丝 | 250V，6A | 个
262 | 五金配件 | 陶瓷保险丝 | R015陶瓷保险芯,10*38mm,500v，4A | 个
263 | 五金配件 | 陶瓷保险丝 | R017陶瓷保险芯,22*58mm,500v,125A | 个
264 | 五金配件 | 电流互感器 | 50比5 | 个
265 | 五金配件 | 防火门锁卡簧 | E型 | 个
266 | 五金配件 | 木门锁卡簧 | 45-55mm | 个
267 | 五金配件 | 防火门锁 | 不带锁芯 | 把
268 | 五金配件 | 防火门锁 | 带锁芯50mm | 把
269 | 五金配件 | 病房卫生间门把手 | 通用型 | 对
270 | 五金配件 | 病房卫生间门锁芯 | 通用型 | 个
271 | 五金配件 | 病房卫生间门锁体 | 通用型 | 个
272 | 五金配件 | 防火门锁芯 | 含钥匙50mm | 把
273 | 五金配件 | 木门单舌锁芯 | 35-50mm | 把
274 | 五金配件 | 执手锁 | 型号 w6001\L | 把
275 | 五金配件 | 室内门锁 | 型号SSN24750\R | 把
276 | 五金配件 | 卫生间隔断门锁 | 12-18mm | 把
277 | 五金配件 | 抽屉锁 | 22mm短芯 | 把
278 | 五金配件 | 储物柜密码锁 | 4位密码 | 把
279 | 五金配件 | 储物柜密码锁电池盒 | 4位密码 | 把
280 | 五金配件 | 铁柜锁 | 3寸 | 把
281 | 五金配件 | 挂锁 | 30mm | 把
282 | 五金配件 | 排锁[侧16] | 16（3分） | 把
283 | 五金配件 | 不锈钢锁头 | 40mm | 个
284 | 五金配件 | 插锁 | 19-28 | 个
285 | 五金配件 | 卡扣碰锁 | XK820 | 把
286 | 五金配件 | 闭门器 | 45KG门使用 | 把
287 | 五金配件 | 闭门器 | 65KG门使用 | 把
288 | 五金配件 | 闭门器 | 85KG门使用 | 把
289 | 五金配件 | 防火门插销 | 10寸 25cm | 个
290 | 五金配件 | 木门插销 | 4寸 | 个
291 | 五金配件 | 柜门铰链（合页） | 大弯/加厚 | 个
292 | 五金配件 | 柜门铰链（合页） | 4寸 | 个
293 | 五金配件 | 木门铰链（合页） | 4寸 | 个
294 | 五金配件 | 窗户把手 | 50型 | 个
295 | 五金配件 | 防火门合页 | 不锈钢 4寸 | 个
296 | 五金配件 | 防火门合页 | 不锈钢 5寸 | 个
297 | 五金配件 | 防火门合页 | 不锈钢 6寸 | 个
298 | 五金配件 | 键盘滑轨 | 10寸 | 对
299 | 五金配件 | 键盘滑轨 | 12寸 | 对
300 | 五金配件 | 键盘滑轨 | 14寸 | 对
301 | 五金配件 | 键盘滑轨 | 16寸 | 对
302 | 五金配件 | 键盘滑轨 | 18寸 | 对
303 | 五金配件 | 门吸 | 7.5CM | 个
304 | 五金配件 | 即热式电热水器 | 8500W | 台
305 | 五金配件 | 热水器增压泵 | 全自动增压150W | 台
306 | 五金配件 | 花洒头 | 三档出水 | 个
307 | 五金配件 | 花洒座 | 通用型 | 个
308 | 五金配件 | 花洒软管 | 不锈钢防爆1.5米 | 条
309 | 五金配件 | 水龙头一分二接头 | 双开关 | 个
310 | 五金配件 | 面盆龙头 | 单冷 | 个
311 | 五金配件 | 拖把池水龙头 | 单冷 | 个
312 | 五金配件 | 洗菜盆水龙头 | 单冷 | 个
313 | 五金配件 | 水槽水龙头 | 单冷 | 个
314 | 五金配件 | 水槽水龙头 | 冷热 | 个
315 | 五金配件 | 卫浴龙头 | （冷暖） | 个
316 | 五金配件 | 龙头（冷暖） | 大号、冷热双管 | 套
317 | 五金配件 | 洗手池感应水龙头 | 冷热 | 个
318 | 五金配件 | 法安莎感应龙头 | 冷热 | 个
319 | 五金配件 | 角阀 | 铜芯 | 个
320 | 五金配件 | 水龙头混水阀 | 铜芯 | 个
321 | 五金配件 | 淋浴混水阀 | （冷暖） | 个
322 | 五金配件 | 淋浴混水阀芯 | 纯铜 | 个
323 | 五金配件 | 靶式流量开关 | 1寸 | 个
324 | 五金配件 | 稳态电磁阀 | DN20 | 个
325 | 五金配件 | 蹲厕冲水阀 | 脚踏式、 | 个
326 | 五金配件 | 感应龙头电池盒 | DC插 | 个
327 | 五金配件 | 不锈钢编织进水管 | 20CM | 条
328 | 五金配件 | 不锈钢编织进水管 | 30CM | 条
329 | 五金配件 | 不锈钢编织进水管 | 60CM | 条
330 | 五金配件 | 不锈钢编织进水管 | 100CM | 条
331 | 五金配件 | 不锈钢编织进水管 | 150CM | 条
332 | 五金配件 | 不锈钢波纹管 | 20CM | 条
333 | 五金配件 | 不锈钢波纹管 | 30CM | 条
334 | 五金配件 | 不锈钢波纹管 | 40CM | 条
335 | 五金配件 | 不锈钢波纹管 | 50CM | 条
336 | 五金配件 | 不锈钢波纹管 | 100CM | 条
337 | 五金配件 | 小便池红外感应器 | 6V | 个
338 | 五金配件 | 拖把池下水器 | 不锈钢40MM | 套
339 | 五金配件 | 洗脸盆下水器 | 不锈钢90MM | 套
340 | 五金配件 | 不锈钢下水管 | 80CM | 条
341 | 五金配件 | 波纹下水管 | 80CM | 条
342 | 五金配件 | 地漏 | 不锈钢7.8CM | 个
343 | 五金配件 | 通用马桶盖 | 通用可调 | 个
344 | 五金配件 | 马桶胶圈 | 增高款 | 个
345 | 五金配件 | 马桶顶按钮 | 25-35cm可调 | 个
346 | 五金配件 | 马桶进水阀 | 通用可调，按压式 | 个
347 | 五金配件 | 马桶螺丝配件 | D45-单卡槽 | 对
348 | 五金配件 | 洗衣机进水管 | 100CM | 个
349 | 五金配件 | 洗衣机进水管 | 150CM | 个
350 | 五金配件 | 洗衣机进水管 | 200CM | 个
351 | 五金配件 | 洗衣机出水管 | 30CM | 个
352 | 五金配件 | 洗衣机出水管 | 60CM | 个
353 | 五金配件 | 洗衣机出水管 | 100CM | 个
354 | 五金配件 | 洗衣机出水管 | 150CM | 个
355 | 五金配件 | 洗衣机出水管 | 200CM | 个
356 | 五金配件 | 地漏盖 | 8cm | 个
357 | 五金配件 | 洗衣机地漏盖 | 不锈钢7.8CM | 个
358 | 五金配件 | 拖把池（手动平口） | 34cm | 个
359 | 五金配件 | 拖把池（手动平口） | 40cm | 个
360 | 五金配件 | 毛巾架 | 60CM | 个
361 | 五金配件 | 置物架 | 单层三角 | 个
362 | 五金配件 | 25mm不锈钢晾衣杆 | 91-120CM可伸缩 | 个
363 | 五金配件 | 压力表缓冲管 | M20*1.5 | 个
364 | 五金配件 | 门缝密封条 | 50mm宽、白色、软硬PVC结合 | 米
365 | 五金配件 | PVC排水管 | 110mm | 米
366 | 五金配件 | PVC排水管 | 75mm | 米
367 | 五金配件 | PVC排水管 | 50mm | 米
368 | 五金配件 | PVC排水管 | 40mm | 米
369 | 五金配件 | PVC排水管 | 32mm | 米
370 | 五金配件 | PVC排水管 | 25mm | 米
371 | 五金配件 | PVC排水管 | 20mm | 米
372 | 五金配件 | PVC三通 | 110mm | 个
373 | 五金配件 | PVC三通 | 75mm | 个
374 | 五金配件 | PVC三通 | 50mm | 个
375 | 五金配件 | PVC三通 | 40mm | 个
376 | 五金配件 | PVC三通 | 32mm | 个
377 | 五金配件 | PVC三通 | 25mm | 个
378 | 五金配件 | PVC三通 | 20mm | 个
379 | 五金配件 | PVC直接 | 110mm | 个
380 | 五金配件 | PVC直接 | 75mm | 个
381 | 五金配件 | PVC直接 | 50mm | 个
382 | 五金配件 | PVC直接 | 40mm | 个
383 | 五金配件 | PVC直接 | 32mm | 个
384 | 五金配件 | PVC直接 | 25mm | 个
385 | 五金配件 | PVC直接 | 20mm | 个
386 | 五金配件 | PVC弯头 | 110mm | 个
387 | 五金配件 | PVC弯头 | 75mm | 个
388 | 五金配件 | PVC弯头 | 50mm | 个
389 | 五金配件 | PVC弯头 | 40mm | 个
390 | 五金配件 | PVC弯头 | 32mm | 个
391 | 五金配件 | PVC弯头 | 25mm | 个
392 | 五金配件 | PVC弯头 | 20mm | 个
393 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 75mm | 个
394 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 50mm | 个
395 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 40mm | 个
396 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 32mm | 个
397 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 25mm | 个
398 | 五金配件 | PVC45度弯头 | 20mm | 个
399 | 五金配件 | PVC大小头 | 25*20 | 个
400 | 五金配件 | PVC大小头 | 32*25 | 个
401 | 五金配件 | PVC大小头 | 40*25 | 个
402 | 五金配件 | PVC大小头 | 50*25 | 个
403 | 五金配件 | PVC大小头 | 40*32 | 个
404 | 五金配件 | PVC大小头 | 50*32 | 个
405 | 五金配件 | PVC大小头 | 50*40 | 个
406 | 五金配件 | 双外牙不锈钢直接头 | DN20 | 个
407 | 五金配件 | 双外牙不锈钢直接头 | DN25 | 个
408 | 五金配件 | 双外牙不锈钢直接头 | DN32 | 个
409 | 五金配件 | 外牙三通 | 4分 | 个
410 | 五金配件 | 外牙三通 | 6分 | 个
411 | 五金配件 | 内牙三通 | 4分 | 个
412 | 五金配件 | 内牙三通 | 6分 | 个
413 | 五金配件 | PVC外牙堵头 | DN20 | 个
414 | 五金配件 | PVC外牙堵头 | DN25 | 个
415 | 五金配件 | PVC外牙堵头 | DN32 | 个
416 | 五金配件 | PVC堵帽 | DN20 | 个
417 | 五金配件 | PVC堵帽 | DN25 | 个
418 | 五金配件 | PVC堵帽 | DN32 | 个
419 | 五金配件 | PVC堵帽 | DN40 | 个
420 | 五金配件 | PVC堵帽 | DN50 | 个
421 | 五金配件 | Y型过滤器 | 4分 | 个
422 | 五金配件 | Y型过滤器 | 6分 | 个
423 | 五金配件 | PVC球阀 | DN20 | 个
424 | 五金配件 | PVC球阀 | DN25 | 个
425 | 五金配件 | PVC球阀 | DN32 | 个
426 | 五金配件 | PVC给水管 | 50mm | 米
427 | 五金配件 | PVC给水管 | 40mm | 米
428 | 五金配件 | PVC给水管 | 32mm | 米
429 | 五金配件 | PVC给水管 | 25mm | 米
430 | 五金配件 | PVC给水管 | 20mm | 米
431 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 110mm | 个
432 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 75mm | 个
433 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 50mm | 个
434 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 40mm | 个
435 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 32mm | 个
436 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 25mm | 个
437 | 五金配件 | PVC排水管卡 | 20mm | 个
438 | 五金配件 | PPR给水管 | 40mm、冷水 | 个
439 | 五金配件 | PPR给水管 | 32、冷水 | 个
440 | 五金配件 | PPR给水管 | 25、冷水 | 个
441 | 五金配件 | PPR给水管 | 20、冷水 | 个
442 | 五金配件 | PPR给水管 | 40mm、热水 | 个
443 | 五金配件 | PPR给水管 | 32mm、热水 | 个
444 | 五金配件 | PPR给水管 | 25mm、热水 | 个
445 | 五金配件 | PPR给水管 | 20mm、热水 | 个
446 | 五金配件 | PPR直接 | 40mm | 个
447 | 五金配件 | PPR直接 | 32mm | 个
448 | 五金配件 | PPR直接 | 25mm | 个
449 | 五金配件 | PPR直接 | 20mm | 个
450 | 五金配件 | PPR三通 | 40mm | 个
451 | 五金配件 | PPR三通 | 32mm | 个
452 | 五金配件 | PPR三通 | 25mm | 个
453 | 五金配件 | PPR三通 | 20mm | 个
454 | 五金配件 | PPR弯头 | 40mm | 个
455 | 五金配件 | PPR弯头 | 32mm | 个
456 | 五金配件 | PPR弯头 | 25mm | 个
457 | 五金配件 | PPR弯头 | 20mm | 个
458 | 五金配件 | PPR变径 | 变径直通25*20 | 个
459 | 五金配件 | PPR变径 | 变径弯头25*20 | 个
460 | 五金配件 | PPR变径 | 变径三通25*20 | 个
461 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝直通20*1/2 | 个
462 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝直通25*3/4 | 个
463 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝弯头20*1/2 | 个
464 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝弯头25*3/4 | 个
465 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝三通20*1/2 | 个
466 | 五金配件 | PPR外丝 | 外丝三通25*3/4 | 个
467 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝直通20*1/2 | 个
468 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝直通25*3/4 | 个
469 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝弯头20*1/2 | 个
470 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝弯头25*3/4 | 个
471 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝三通20*1/2 | 个
472 | 五金配件 | PPR内丝 | 内丝三通25*3/4 | 个
473 | 五金配件 | PPR过桥弯 | 过桥弯20mm（4分） | 个
474 | 五金配件 | PPR过桥弯 | 过桥弯25mm（4分） | 个
475 | 五金配件 | PPR截止阀 | 20mm（4分） | 个
476 | 五金配件 | PPR截止阀 | 25mm（6分） | 个
477 | 五金配件 | PPR截止阀 | 32mm（1寸） | 个
478 | 五金配件 | PPR截止阀 | 40mm（1寸2） | 个
479 | 五金配件 | PPR截止阀 | 50mm（1寸半） | 个
480 | 五金配件 | PPR截止阀 | 63mm（2寸） | 个
481 | 五金配件 | PPR截止阀 | 75mm（2寸半） | 个
482 | 五金配件 | PPR截止阀 | 90mm（3寸） | 个
483 | 五金配件 | PPR截止阀 | 110mm（4寸） | 个
484 | 五金配件 | PPR管夹 | 20mm（4分） | 个
485 | 五金配件 | PPR管夹 | 25mm（6分） | 个
486 | 五金配件 | PPR管夹 | 32mm（1寸） | 个
487 | 五金配件 | PPR管夹 | 40mm（1寸2） | 个
488 | 五金配件 | PPR管夹 | 50mm（1寸半） | 个
489 | 五金配件 | PPR管帽 | 20mm（4分） | 个
490 | 五金配件 | PPR管帽 | 25mm（6分） | 个
491 | 五金配件 | PPR管帽 | 32mm（1寸） | 个
492 | 五金配件 | PPR管帽 | 40mm（1寸2） | 个
493 | 五金配件 | PPR管帽 | 50mm（1寸半） | 个
494 | 五金配件 | PPR管帽 | 63mm（2寸） | 个
495 | 五金配件 | PPR管帽 | 75mm（2寸半） | 个
496 | 五金配件 | PPR管帽 | 90mm（3寸） | 个
497 | 五金配件 | PPR管帽 | 110mm（4寸） | 个
498 | 五金配件 | 水表 | 20mm（4分） | 个
499 | 五金配件 | 水表 | 25mm（6分） | 个
500 | 五金配件 | 水表 | 32mm（1寸） | 个
501 | 五金配件 | 水表 | 40mm（1寸2） | 个
502 | 五金配件 | 水表 | 50mm（1寸半） | 个
503 | 五金配件 | 304不锈钢喉箍卡箍 | 14mm-27mm | 个
504 | 五金配件 | 软管/蛇皮管 | 20mm | 米
505 | 五金配件 | 暖气自动排气阀 | DN20 | 个
506 | 五金配件 | 暖气自动排气阀 | DN25 | 个
507 | 五金配件 | 全通闸阀 | DN20 | 个
508 | 五金配件 | 全通闸阀 | DN25 | 个
509 | 五金配件 | Y型过滤器 | 4分 | 个
510 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE20 | 个
511 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE25 | 个
512 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE32 | 个
513 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE40 | 个
514 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE50 | 个
515 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE63 | 个
516 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE75 | 个
517 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE90 | 个
518 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | PE110 | 个
519 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN20 | 个
520 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN25 | 个
521 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN32 | 个
522 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN40 | 个
523 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN50 | 个
524 | 五金配件 | 哈夫节抢修器 | DN63 | 个
525 | 五金配件 | Y型过滤器 | 6分 | 个
526 | 五金配件 | 冲击钻头 | φ6 | 个
527 | 五金配件 | 四刃瓷砖钻头 | 圆柄φ6、十支每盒 | 盒
528 | 五金配件 | 手电钻头 | φ6、四刃 | 个
529 | 五金配件 | 手磨机切割片 | 双面网格 | 个
530 | 五金配件 | 无铅锡丝 | 50g0.8mm小卷 99.3%标准无铅（含锡） | 卷
531 | 五金配件 | 轴承 | 6202rs/p4 | 个
532 | 五金配件 | 油漆 | 1KG、各种颜色 | 个
533 | 五金配件 | 自喷漆 | 各种颜色 | 个
534 | 五金配件 | 补墙膏 | 白色、10KG | 个
535 | 五金配件 | AB胶 | 302万能胶水40ML | 个
536 | 五金配件 | 玻璃胶 | 透明500ML | 个
537 | 五金配件 | 玻璃胶 | 瓷白500ML | 个
538 | 五金配件 | 结构耐候胶 | 透明500ML | 个
539 | 五金配件 | 结构耐候胶 | 瓷白500ML | 个
540 | 五金配件 | 瓷砖免钉胶 | 300ml | 支
541 | 五金配件 | 云石胶 | 3.5kg | 桶
542 | 五金配件 | 胶粒 | 6mm | 包
543 | 五金配件 | 自攻螺丝钉 | 4.2*19、平头 | 包
544 | 五金配件 | 自攻螺丝钉 | 4.2*19、圆头 | 包
545 | 五金配件 | 自攻螺丝钉 | 4.2*3.8、平头 | 包
546 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*16 | 包
547 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*20 | 包
548 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*25 | 包
549 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*30 | 包
550 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*40 | 包
551 | 五金配件 | 普通螺丝钉 | 3.5*50 | 包
552 | 五金配件 | 锌槽螺丝 | 200颗/包 | 包
553 | 五金配件 | 水泥钉 | 3.25 | 包
554 | 五金配件 | 电工胶布 | 3M | 个
555 | 五金配件 | 水胶布 | 白色 | 个
556 | 五金配件 | 黄油润滑脂 | 15L | 桶
557 | 五金配件 | 工业盐（日晒盐） | 99%、优等、25kg/包 | 包
558 | 五金配件 | 稀硫酸标准滴定溶液0.1mol/l | 1000ml/瓶 | 瓶
559 | 五金配件 | 硝酸银标准滴定溶液1mgcl/ml | 500ml/瓶 | 瓶
560 | 五金配件 | 10%铬酸钾指示剂 | 500ml/瓶 | 瓶
561 | 五金配件 | 50ml玻璃烧杯 | 透明 | 个
562 | 五金配件 | 500ml弯嘴壶冲洗瓶 | 出水内径1.9mm | 瓶
563 | 五金配件 | 0.5%铬黑T指示剂 | 100ml | 瓶
564 | 五金配件 | 酸碱通用滴定管 | 白色透明，25ml | 个
565 | 五金配件 | 酸碱通用滴定管 | 棕色，25ml | 个
566 | 五金配件 | 碱式皮头滴定管 | 白色25ml | 个
567 | 五金配件 | 大理石滴定台（配塑料蝴夹） | 60cm | 个
568 | 五金配件 | EDTA标准溶液0.001moI/l | 500ml/瓶 | 个
569 | 五金配件 | 氨一氯化铵缓冲溶液（PH=10） | 500ml/瓶 | 个
570 | 五金配件 | 量筒清洗刷 | 500ml | 个
571 | 五金配件 | 氯离子含量试剂盒 | 测量范围：氯离子20-400mg/l | 盒
572 | 五金配件 | 磷酸根检测纸 | 检测范围：0-100mg/l | 盒
573 | 五金配件 | 华膜水质硬度快速检测胶囊 | 80粒/瓶 | 瓶
574 | 五金配件 | 1%酚酞指示液 | 10g/l、100ml/瓶 | 瓶
575 | 五金配件 | 0.1%甲基橙指示液 | 1g/l、100ml/瓶 | 瓶
576 | 五金配件 | 甲基红一亚甲基蓝指示液 | 100ml/瓶 | 瓶
577 | 五金配件 | 圆盘式疏水阀 | 型号：BS49H一16。 规格：DN20，PN16。 | 个
578 | 五金配件 | 圆盘式疏水阀 | 型号：BS19H一16。 规格：DN20，PN16。 | 个
579 | 五金配件 | J41T一16法兰式蒸汽截止阀 | DN25，PN16，长度15.5mcm | 个
580 | 五金配件 | J41H一16法兰式蒸汽截止阀 | DN25，PN16，长度15.5mcm | 个
581 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN20 | 个
582 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN25 | 个
583 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN30 | 个
584 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN35 | 个
585 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN40 | 个
586 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN45 | 个
587 | 五金配件 | 金属石墨缠绕垫片 | DN50 | 个
588 | 五金配件 | 门窗密封条 | 25mm宽 | 米
589 | 五金配件 | 门窗密封条 | 35mm宽 | 米
590 | 五金配件 | 窗户密封毛条 | 9*9mm | 米
591 | 五金配件 | 手术室门密封条 | MG149 | 米
592 | 五金配件 | 耐高温球阀 | DN15 | 个
593 | 五金配件 | 除锈剂 | 450ml/瓶 | 瓶
594 | 五金配件 | 结构胶枪 | ≤380mm | 支
595 | 五金配件 | 家具贴纸 | 0.45*5米 | 张
596 | 五金配件 | 玻璃窗纸 | 磨砂/透明 | 平方
597 | 五金配件 | 水性防锈金属漆（20L） | 工业漆、各种颜色 | 桶
598 | 五金配件 | 墙面乳胶漆（20L） | 白色 | 桶
599 | 五金配件 | 醇酸磁漆 | 各种颜色 | 千克
600 | 五金配件 | 松节水 | / | 升
601 | 五金配件 | 腻子粉 | 15KG | 包
602 | 五金配件 | 水泥 | 硅酸盐水泥 | 包
603 | 五金配件 | 不锈钢刮刀 | 3英寸 | 把
604 | 五金配件 | 打磨砂纸 | 80-320目 | 包
605 | 五金配件 | 小门栓 | 4寸 | 个
606 | 五金配件 | 家具螺丝 | 平圆头组合螺丝链接件 | 套
607 | 五金配件 | 绝缘自粘带 | 500KV 绝缘自粘带 25mm宽*5m长*0.6mm厚 | 卷
608 | 五金配件 | 铁链 | 80CM | 条
609 | 五金配件 | 铁链 | 2.5米 | 条
610 | 五金配件 | 膨胀螺丝带挂钩 | M8 | 个
611 | 五金配件 | 窖井盖专用钩子 | 长60厘米，厚1厘米 | 支
612 | 五金配件 | 膨胀螺丝 | M6*60打孔8mm/100个 | 包
613 | 五金配件 | 膨胀螺丝 | M8*60打孔10mm/100个 | 包
614 | 五金配件 | 膨胀螺丝 | M10 | 个
615 | 五金配件 | 膨胀螺丝 | M12 | 个
616 | 五金配件 | 挡鼠板 | 不锈钢高50CM*长180CM（板+两头插槽） | 套
617 | 五金配件 | 挡鼠板 | 不锈钢高50CM*长150CM（板+两头插槽） | 套
618 | 五金配件 | 美纹纸 | 2CM*50米 | 卷
619 | 五金配件 | 美纹纸 | 4CM*50米 | 卷
620 | 五金配件 | 羊毛油漆刷 | 2寸 | 把
621 | 五金配件 | 羊毛油漆刷 | 4寸 | 把
622 | 五金配件 | 羊毛油漆刷 | 6寸 | 把
623 | 五金配件 | 油漆滚筒 | 20CM | 个
624 | 五金配件 | 油漆滚筒 | 10CM | 个
625 | 五金配件 | 油漆稀释剂 | 天那水/松节水（10升装） | 桶
626 | 五金配件 | 除锈钢丝刷 | 手持（把）式除锈钢丝刷 | 个
627 | 五金配件 | 警示带 | 4.8CM*33米带背胶 | 卷
628 | 五金配件 | 矿棉板 | 595*595*16（白色） | 片
629 | 五金配件 | 矿棉板 | 1195*595*16（白色） | 片
630 | 五金配件 | 角线条 | 白色/阳角 | 捆
631 | 五金配件 | 角线条 | 白色/阴角 | 捆
632 | 五金配件 | 防火泥 | 2KG | 包
633 | 五金配件 | 不锈钢开孔器 | 32mm | 个
634 | 五金配件 | 铜管 | 外径6.35mm厚0.7mm | 米
635 | 五金配件 | 铜管 | 外径10mm10mm厚1mm | 米
636 | 五金配件 | 铜管保温 | 与铜管匹配 | 米
637 | 五金配件 | 金属梯[五级] | 铝合金 | 个
638 | 五金配件 | 金属梯[七级] | 铝合金 | 个
639 | 五金配件 | 金属梯[九级] | 铝合金 | 个
640 | 五金配件 | 碧丽海棉滤芯[万江] | T95B | 套
641 | 五金配件 | 颗料椰壳活性炭滤芯 | 含棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透滤芯 | 套
642 | 五金配件 | 医院防撞扶手 | 弯头 | 个
643 | 五金配件 | L形直角角铁 | 厚3.0 | 个
644 | 五金配件 | 不锈钢自关门合页 | 3寸右装升降合页 | 个
645 | 五金配件 | 吸附活性炭 | 碘值800、25KG/包 | 包
646 | 五金配件 | 厚双面胶 | 海棉胶36MM | 个
647 | 五金配件 | 直接 | PVC50转PPR25 | 个
648 | 五金配件 | 直接 | PE50转PPR25 | 个
649 | 五金配件 | 奶嘴 | 4分 | 个
650 | 五金配件 | 通水接 | 4分 | 个
651 | 五金配件 | 智能混水阀冷热水调节器 | 无上下水 | 个
652 | 五金配件 | 电锤防尘罩 | 二代加长防尘罩+送4个橡胶垫 | 个
653 | 五金配件 | 自动门行程限位开关 | (ME)TZ-8108【银点】 | 件
654 | 五金配件 | 控制变压器 | 50VA 输入220V/输出24V | 个
655 | 五金配件 | 自动门门禁无线感应开关 | 红外方型（一拖一） | 件
656 | 五金配件 | 垫片 | M8*16*1.6（2500片） | 盒
657 | 五金配件 | PVC地板革地胶垫 | 2*5M 1.8mm厚 | 卷
658 | 五金配件 | 防护门地轨 | 30mm*30mm*2mm（双翼10mm） | 米
659 | 五金配件 | 304不锈钢 直通 | 4分 | 个
660 | 五金配件 | 304不锈钢 三通 | 4分 | 个
661 | 五金配件 | 304不锈钢 弯头 | 4分 | 个
662 | 五金配件 | 304不锈钢 直通 | 外牙 4分 | 个
663 | 五金配件 | 304不锈钢 直通 | 内牙 4分 | 个
664 | 五金配件 | 304不锈钢 弯头 | 内牙 4分 | 个
665 | 五金配件 | 不锈钢给水管 | 304不锈钢 通径20 | 根
666 | 五金配件 | 智能混水阀冷热水调节器 | 无上下水 | 个
667 | 五金配件 | PPR弯头(90°） | 25转32内丝 | 个
668 | 五金配件 | PPR直接 | 25转32内丝 | 个
669 | 五金配件 | 排气扇 | 60*60 | 个
670 | 五金配件 | 外挂式紫外线灯架 | 1.2m 40W | 个
671 | 五金配件 | 拉簧弹簧 | 1*8*300 | 条
672 | 五金配件 | 6分上下布水器 | PVC6分 | 个
673 | 五金配件 | 瓷砖修补剂 | 【2套】浅灰(升级款 送工具) | 套
674 | 五金配件 | 水管三通 | 50转6分 | 个
675 | 五金配件 | 水管弯头接 | 50径120度弯 | 个
676 | 五金配件 | 水管热熔机 | 100型 | 套
677 | 五金配件 | 配电箱锁 | 无钥匙 | 个
678 | 五金配件 | PHILIPS LED控制装置 镇流器 | 34W,带接线 | 件
679 | 五金配件 | PHILIPS LED控制装置 镇流器 | 30W | 件
680 | 五金配件 | 验电器 | 3脚10A | 个
681 | 五金配件 | PVC 弯头（内牙）1/2 | DN20（4分） | 个
682 | 五金配件 | PVC 弯头（外牙）1/2 | DN20（4分） | 个
683 | 五金配件 | PVC 直通双外牙 | DN20（4分） | 个
684 | 五金配件 | PVC 直通双内牙 | DN20（4分） | 个
685 | 五金配件 | PVC三通（内、外牙）1/2 | DN25（6分） | 个
686 | 五金配件 | PVC弯头（内牙） | DN25（6分） | 个
687 | 五金配件 | PVC弯头（外牙） | DN25（6分） | 个
688 | 五金配件 | PVC直通双外牙 | DN25（6分） | 个
689 | 五金配件 | PVC直通双内牙 | DN25（6分） | 个
690 | 五金配件 | 发泡胶 | 750ML | 支
691 | 五金配件 | 油壶 | 150ml | 个
692 | 五金配件 | 瓷砖胶 | 1kg桶 | 桶
693 | 五金配件 | 控制变压器 | 50VA 输入220V/输出24V | 个
694 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 16（3分） | 米
695 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 20（4分） | 米
696 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 25（6分） | 米
697 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 32（1寸） | 米
698 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 40（1.2寸） | 米
699 | 五金配件 | 穿线波纹管 | 50（1.5寸） | 米
700 | 五金配件 | PVC穿线管 | 16（3分） | 米
701 | 五金配件 | PVC穿线管 | 20（4分） | 米
702 | 五金配件 | PVC穿线管 | 25（6分） | 米
703 | 五金配件 | PVC穿线管 | 32（1寸） | 米
704 | 五金配件 | PVC穿线管 | 40（1.2寸） | 米
705 | 五金配件 | PVC穿线管 | 50（1.5寸） | 米
706 | 五金配件 | 穿线管直接 | 16（3分） | 个
707 | 五金配件 | 穿线管直接 | 20（4分） | 个
708 | 五金配件 | 穿线管直接 | 25（6分） | 个
709 | 五金配件 | 穿线管直接 | 32（1寸） | 个
710 | 五金配件 | 穿线管直接 | 40（1.2寸） | 个
711 | 五金配件 | 穿线管直接 | 50（1.5寸） | 个
712 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 16（3分） | 个
713 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 20（4分） | 个
714 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 25（6分） | 个
715 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 32（1寸） | 个
716 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 40（1.2寸） | 个
717 | 五金配件 | 穿线管弯头 | 50（1.5寸） | 个
718 | 五金配件 | 穿线管三通 | 16（3分） | 个
719 | 五金配件 | 穿线管三通 | 20（4分） | 个
720 | 五金配件 | 穿线管三通 | 25（6分） | 个
721 | 五金配件 | 穿线管三通 | 32（1寸） | 个
722 | 五金配件 | 穿线管三通 | 40（1.2寸） | 个
723 | 五金配件 | 穿线管三通 | 50（1.5寸） | 个
724 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 16（3分） | 个
725 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 20（4分） | 个
726 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 25（6分） | 个
727 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 32（1寸） | 个
728 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 40（1.2寸） | 个
729 | 五金配件 | 穿线管线卡 | 50（1.5寸） | 个
730 | 五金配件 | pvc给水管胶水 | 100ml | 瓶
731 | 五金配件 | pvc给水管胶水 | 500ml | 瓶
732 | 五金配件 | pvc排水管胶水 | 100ml | 瓶
733 | 五金配件 | pvc排水管胶水 | 500ml | 瓶
734 | 五金配件 | PVC止回阀 | PVC110 | 个
735 | 五金配件 | 防护眼镜 | 透明 | 付
736 | 五金配件 | 针型接线端子 | 0.3平方 | 个
737 | 五金配件 | 针型接线端子 | 0.5平方 | 个
738 | 五金配件 | 针型接线端子 | 0.75平方 | 个
739 | 五金配件 | 针型接线端子 | 1平方 | 个
740 | 五金配件 | 针型接线端子 | 1.5平方 | 个
741 | 五金配件 | 针型接线端子 | 2.5平方 | 个
742 | 五金配件 | 针型接线端子 | 4平方 | 个
743 | 五金配件 | 针型接线端子 | 6平方 | 个
744 | 五金配件 | 针型接线端子 | 10平方 | 个
745 | 五金配件 | 针型接线端子 | 16平方 | 个
746 | 五金配件 | 针型接线端子 | 25平方 | 个
747 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 3A | 个
748 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 5A | 个
749 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 10A | 个
750 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 20A | 个
751 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 30A | 个
752 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 40A | 个
753 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 50A | 个
754 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 60A | 个
755 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 80A | 个
756 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 100A | 个
757 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 150A | 个
758 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 200A | 个
759 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 250A | 个
760 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 300A | 个
761 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 400A | 个
762 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 500A | 个
763 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 600A | 个
764 | 五金配件 | 紫铜 铜鼻子 | 800A | 个
765 | 五金配件 | 热缩管 | 2MM | 米
766 | 五金配件 | 热缩管 | 2.5MM | 米
767 | 五金配件 | 热缩管 | 4MM | 米
768 | 五金配件 | 生料带 | 通用 | 卷
769 | 五金配件 | 老式衣柜滑轮 | 塑料滑轮（1套价） | 件
770 | 五金配件 | 【VU轨道】 | 1上轨（1米价） | 件
771 | 五金配件 | 【VU轨道】 | 1下轨（1米价） | 件
772 | 五金配件 | 半圆头内六角带防滑垫压花家具转椅螺丝 | M6*30 | 个
773 | 五金配件 | 半圆头内六角带防滑垫压花家具转椅螺丝 | M6*20 | 个
774 | 五金配件 | 镀锌螺母 | M8 | 个
775 | 五金配件 | 麻花钻头 | 麻花钻套装6支装(2-8mm） | 套
776 | 五金配件 | 老式衣柜滑轮 | 塑料滑轮（1套价） | 件
777 | 五金配件 | 电脑椅托盘支架底座 | G-1(15x20cm)【靠背6孔接口】 | 件
778 | 五金配件 | 波纹穿线管 | PP阻燃AD28.5/50米 | 件
779 | 五金配件 | T5灯管支架 | T5（8W铝合金灯架） | 个
780 | 五金配件 | 室内门锁单点锁 | 8525锁体黑色把手 | 件
781 | 五金配件 | LED防爆灯 | 1.2米单管防爆配20Wled | 套
782 | 五金配件 | 路灯螺丝保护盖 | M18*27*70加高型 (25个/包)黑色 | 包
783 | 五金配件 | 路灯螺丝保护盖 | M18*27*70加高型 (25个/包)白色 | 包
784 | 五金配件 | 密封胶泥 | 白色.50/包装 | 包
785 | 五金配件 | 角磨机钢丝轮 | 80mm | 个
786 | 五金配件 | 万向轮 | 3英寸丝杆M12万向轮 | 个
787 | 五金配件 | 玻纤布铝箔胶带 | 宽60mmx20米长 | 卷
788 | 五金配件 | 金属AB胶 | 耐高温 | 套
789 | 五金配件 | AB胶专用胶枪 | 1:1 50ml | 个
790 | 五金配件 | 屏蔽网络直通头 | 20个 | 组
791 | 五金配件 | PVC直接 | 50mm内牙 | 个
792 | 五金配件 | 高压喷壶 | 3L | 个
793 | 五金配件 | 空调公制铜纳子 | 12mm | 个
794 | 五金配件 | 空调公制铜纳子 | 19mm | 个
795 | 五金配件 | 黄蜡管 | 20mm/5米/根 | 米
796 | 五金配件 | 瓷砖胶 | 1kg桶 | 桶
797 | 五金配件 | 美的微波炉托盘套装 | 直径27cm Y型底+圆形支架+转芯 | 套
798 | 五金配件 | 空调铜管 | Φ12-0.6mm/Φ19-0.7mm | 米
799 | 五金配件 | 脚踏式冲水器 | 铜芯 | 个
800 | 五金配件 | 电源指示灯 | 交流220V B款 红、绿各20 | 个
801 | 五金配件 | 水管堵头 | 白色PPR25堵头（3/4） | 个
802 | 五金配件 | 水管堵头 | 白色PPR20堵头（1/2） | 个
803 | 五金配件 | 紫外线灯镇流器 | 普通型T8(白色)带灯头 日光灯通用 | 个
804 | 五金配件 | 原子灰 | 550G原子灰+20G固化剂 | 桶
805 | 五金配件 | 细铁丝 | 14号 2.2毫米粗长70米 | 米
806 | 五金配件 | 轴流风机 | CBF-300-220V | 件
807 | 五金配件 | 哈夫节90度弯头 | DN50 [适用管外径60-63mm] | 件
808 | 五金配件 | 墙角保护条 | 4.0宽 莹润白光面 | 米
809 | 五金配件 | 压力表 | Y-150，0-1.6MPA 螺纹M20*1.5 | 个
810 | 五金配件 | 压力表 | Y-100，0-1.6MPA 螺纹M20*1.5 | 个
811 | 五金配件 | 配电箱锁 | 25mm*88mm | 个
812 | 五金配件 | 电压表 | 450V电压 | 个
813 | 五金配件 | 电眼一对（不含配线） | 通用 | 件
814 | 五金配件 | 电眼一对（含配线） | 通用 | 件
815 | 五金配件 | 单束安全光线一套 | M-218D单束 | 件
816 | 五金配件 | 双束安全光线一套 | M-218D双束 | 套
817 | 五金配件 | 自动门脚感应开关 | 脚感应外壳 | 个
818 | 五金配件 | 自动门吊轮轮子（凸轮） | 8*60*22mm 宽 15mm | 件
819 | 五金配件 | 自动门吊轮轮子（V轮） | 外径50 内径8 厚19 | 件
820 | 五金配件 | 方型触摸单手柄 | 03B | 件
821 | 五金配件 | 长条触摸单手柄 | 03A | 件
822 | 五金配件 | 长无线手感开关（一拖二） | AZ-w001 | 件
823 | 五金配件 | 方无线手感开关（一拖二） | AZ-w001 | 件
824 | 五金配件 | 自动门行程限位开关 | (ME)TZ-8108【银点】 | 件
825 | 五金配件 | T8雷达感应灯管 | 微亮全亮（6500K） | 个
826 | 五金配件 | 铁门锁 | 铜头+锌舌（左开 带边） | 个
827 | 压力器具 | 压力表 |  | 个
828 | 压力器具 | 安全阀 |  | 个
829 | 五金配件 | 微电脑照明控制开关 | 7寸屏控制系统、 工作电压AC220V/DC12V 、RS485/CANt通讯方式 | 个 |  |  |  | =DISPIMG("ID_06F8449C5C2E4AC281C3F591ECB6016B",1)
830 | 五金配件 | 智能照明时控模块 | 东保智能照明时控模块DBSK-04L/06L/08L/12L/20A 4/6路8路12/16路 | 个 |  |  |  | =DISPIMG("ID_AE758F616F64473BA031DE685517468F",1)
831 | 五金配件 | 热水系统管道泵 | 型 号:HJ-102、HJ- 400E、HJ-250E | 个
832 | 五金配件 | 热水系统增压泵 | 型号:YGL50-125-1.5 | 个
833 | 五金配件 | 热水系统太阳能管 | 150cm*4.7cm | 个
834 | 五金配件 | 热水系统热水棒 | 380v 12KW | 个
835 | 五金配件 | 潜水泵 | 1500W | 个
836 | 五金配件 | 污水处理提升泵 | 550W | 个
837 | 五金配件 | 临床使用开水器 | 9000W | 个
838 | 五金配件 | 沐浴水龙头 |  | 个
839 | 五金配件 | 纯水机变频加压泵 | 600W | 个
公司名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：