## 广东省人民医院空调维保及清洗服务分项报价表
广东省人民医院空调维保及清洗服务社会化项目分项报价表
项目名称：广东省人民医院空调维保及清洗服务社会化项目 项目单位：广东省人民医院
序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价最高报价（元/台/年） | 单项合计最高报价（元/年） | 服务项目 | 备注
1 | 分体空调设备维保服务项目 | 台 | 1775 |  | 0 | 清洗、维保（全保服务） | 若维保执行过程中有设备增减，按照实际数量进行结算
2 | 多联体空调维保服务项目 | 匹 | 3349 |  | 0 | 清洗、维保（全保服务）
3 | 风机盘管设备维保服务项目 | 台 | 2872 |  | 0 | 清洗、维保（包含2000元及以下配件）
4 | 风柜系统设备维保服务项目 | 台 | 317 |  | 0 | 清洗、维保（包含2000元及以下配件）
5 | 风管清洗服务项目 | M2 | 42168 |  | 0 | 清洗服务
6 | 初、中效过滤器更换项目 | 项 | 1 |  | 0 | 依据相关规定频次定期更换,明细祥见附件1清单
7 | 中央空调/（中央热水）机房设备系统运行操作管理巡检服务项目 | 个 | 14 |  | 0 | 含14个机房的巡查、记录机组运行状况
8 | 空气过滤器的清洗保养服务项目 | 项 | 1 |  | 0 | 定期清洗，明细祥见附件1清单
9 | BAS监控设备系统运行操作管理值班保障服务项目 | 项 | 1 |  | 0 | 院内24小时值班、监控
10 | 净化系统设备维保项目 | 项 | 1 |  | 0 | 驻场要求：8:00-18:00不少于4人，18:00-次日8:00不少于2人。全包维保，冷、热源、气源、建筑基础结构性故障、医疗设备、消防设备、高效过滤器、UPS、IT电源、系统性整体改造除外（具体见附件2技术要求）
11 | 精密空调维保服务 | 台 | 28 |  | 0 | 全保服务(含过滤器更换)
12 | 中央空调水质处理 | 项 | 1 |  | 0 | 按需投药，清洗过滤器，每年第三方抽取水样检验，如检验合格则第三方检验费由采购方支付，如检验不合格，检验费由中标方支付并进行整改，直到再次检验合格为止。
13 | 年度总价最高限价（元） | 0
14 | 两年维保总价最高限价（元） | 0
备注：（1）以上第1-6项按照实际执行的数量进行结算，除风管清洗每年结算一次外，其余按照每季度结算一次；（2）第7-10项按照以上预算报价折算后固定按照季度进行结算。（3）其中已含6%税金，供应商在收款前开具当期法定税率的维保服务增值税普通票。