## 清洗消毒设备市场调研表
注：标蓝色列为需报名供应商填写内容
序号 | 产品名称 | 建议规格参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 提供参数 （优于参考参数） | 参考图片 | 单价（元） | 总价（元) | 对应产品 需注意事项说明
1 | 医用地巾、抹布清洗消毒机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、机器加热消毒温度93度 | 台 | 5 | 48000 | 240000
2 | 医用地巾、抹布烘干机 | 1、机壳材质为304不锈钢 2、具备节能烘干功能 3、具备双层防烫门设计要求。 | 台 | 5 | 45880 | 229400
3 | 自动洗鞋消毒机 | 1、采用304不锈钢材质，具有耐腐蚀、防锈、易清洁的特点。 2、智能控制：采用智能控制系统，操作简便，方便快捷。 3、高效洗涤：洗涤效果明显，能够迅速清洗污渍并彻底消除细菌和病毒，保障洗涤物的卫生质量。 | 台 | 4 | 38000 | 152000