
项目收费标准
	《空调维修收费标准》
	备注

	序号
	空调类型
	单位
	挂机、柜机基准单价（¥元）
	天井机基准单价（¥元）
	电梯空调基准单价（¥元）
	中央空调基准单价（¥元）
	

	
	 项目         型号
	
	1.5匹及以下
	2匹
	3匹
	5匹
	3匹
	5匹
	1.5匹及以下
	主机930KW及以下/风机盘管2.5匹及以下
	

	1
	检查、调试（无需更换材料的故障排查）
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	2
	更换插头、空气开关（含包扎）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	3
	更换室外机电源电缆/控制电缆（2.5平方）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	4
	更换室外机电源电缆/控制电缆（4平方）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	5
	更换压缩机连接线（不论长度和规格）
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	6
	加长排水管（加厚软管）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	7
	加长排水管（含PVC硬管、管卡等辅材）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	8
	更换或加长排水管（含PVC硬管、保温套管、管卡等辅材）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	9
	排水软管脱位，重新接入原有排水管管口并胶布缠绕固定处理
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	10
	连接管加长（包含高低压铜管、加长接头、铜纳子、保温套管、控制线、焊接、包扎带等辅材）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	11
	单拆原有旧机（含搬运） 
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	12
	单装原有旧机（含搬运） 
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	13
	校内移机（含搬运、拆装、调试）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	14
	校区之间移机（含搬运、拆装、调试）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	15
	1.8mm厚镀锌支架（含螺栓、打孔、安装）
	副
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	16
	1.8mm厚不锈钢支架（含螺栓、打孔、安装）
	副
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	17
	12mm天花机吊装支架（含螺栓、吊杆等配件）
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	18
	安装外机支架（由采购人提供支架，成交供应商进行安装）
	副
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	19
	外机安装、检查、维修等费用
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	20
	砖墙钻孔（水磨钻机）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	21
	混凝土钻孔（水磨钻机）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	22
	玻璃、木隔板开孔
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	23
	拆装防盗网或窗户、百叶（不论大小和数量）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	24
	漏电保护开关
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	25
	更换热泵机组控制面板
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	26
	更换内机显示面板
	块
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	27
	更换温度传感器（环境温度传感器或管道温度传感器）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	28
	遥控器（含电池）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	29
	更换电源变压器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	30
	更换遥控信号接收板
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	31
	更换交流接触器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	32
	更换压缩机启动电容
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	32
	更换室内风机电容
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	33
	更换室外风机电容
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	34
	更换压缩机（含安装费）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	（130KW)：
(920KW)：
	含材料含人工含税

	35
	补加制冷剂（加至标准压力）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税，中央空调制冷剂R410A，以整套系统计算

	36
	更换蒸发器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	（130KW)：
(920KW)：
	含材料含人工含税

	37
	更换毛细管
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	38
	更换电子膨胀阀
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	39
	更换四通阀
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	40
	更换热力膨胀阀
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	41
	更换压力开关
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	42
	更换单向阀
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	43
	更换水系统单向阀
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	44
	更换干燥过滤器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	45
	更换内机风扇扇叶
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	46
	更换外机风扇扇叶
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	47
	空调孔装饰盖
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	48
	铜管焊接补漏（不论大小和数量）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	49
	更换上下导风叶片
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	50
	更换左右导风叶片
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	51
	更换限温器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	52
	更换化霜板
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	53
	更换接线柱（接线端子）
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	54
	更换铜纳子
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	55
	更换高低压截止阀
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	56
	内机安装挂板
	副
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	57
	更换内机外壳（整套）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	58
	更换外机外壳（整套）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	59
	更换外机风扇网罩
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	60
	外机减震垫
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	61
	空调插座耦合器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	62
	过滤网
	套
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	63
	更换内机主板
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	64
	更换外机主板
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	65
	内机主板维修
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	66
	外机主板维修
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	67
	更换抽水泵
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	68
	处理内机漏水（需要拆机疏通，不论堵塞程度）
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	69
	更换过流保护器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	70
	更换外机风扇电机
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	71
	更换室内导风板电机
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	72
	更换内机风扇电机
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	73
	更换开关电源
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	74
	更换保温棉（含包扎）
	米
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	75
	更换保险管
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	76
	更换相序保护器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	77
	孔洞封堵（含胶泥）
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	78
	内机接水盘
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	79
	更换冷凝器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	（130KW)：
（920KW)：
	含材料含人工含税

	80
	深度清洗内外机（含外壳、内外机风扇、冷凝器、蒸发器、接水盘、过滤网、导风板、出风口清洗）
	台
	
	
	
	
	
	
	
	外机清洗：？元/台

风机盘管清洗：？元/个
	含材料含人工含税

	81
	更换水流开关
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	82
	水泵线圈维修
	只
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	83
	更换水泵控制器
	个
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	84
	查漏补焊（制冷系统）
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	85
	更换水系统软接
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	86
	制冷系统脏堵处理
	项
	
	
	
	
	
	
	
	
	含材料含人工含税

	87
	更换压缩机油
	项
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	88
	处理压缩机漏油
	项
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	89
	更换二通阀
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	90
	更换水系统电磁阀
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	91
	更换不锈钢软管和保温
	条
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	92
	化学及物理清理排水管
	台
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	93
	更换套管温度计
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	94
	更换机械压力表
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	95
	更换油位开关
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	96
	更换水泵联轴器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	97
	更换低压开关
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	98
	更换电动执行器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	99
	更换风机减速器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	100
	更换高压开关
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	101
	更换冷冻油
	次
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	102
	更换干燥过滤器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	103
	更换视液镜
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	104
	更换膨胀阀感温包
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	105
	更换热泵机组接收板
	块
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	106
	更换热泵机组变频板
	块
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	107
	更换水泵轴承、水封
	项
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	108
	更换水系统截止阀
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	109
	更换外机风机轴承
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	110
	更换出风口
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	111
	更换回风口
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	112
	螺杆机压缩机保护模块
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	113
	螺杆机交流接触器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	114
	螺杆机冷冻油及过滤器更换（含系统清洁及调试）
	台
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	115
	冷却塔填料更换
	座
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	116
	螺杆机压缩机维修（含系统清洁及调试）
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	117
	中央程序控制器
	个
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	含材料含人工含税

	118
	补充项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	补充项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	补充项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



