## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1配置清单【动脉检测仪】
【动脉检测仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1后续采购情况【动脉检测仪】
【动脉检测仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1参数要求响应情况【动脉检测仪】
【动脉检测仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 技术参数 | 血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数； UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 技术参数 | 血管硬化检测单元：用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 技术参数 | 血管年龄：生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 设备性能 | 数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 设备性能 | 可显示四肢脉搏波波形图 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 设备性能 | 可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 设备性能 | 彩色触摸显示屏 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 设备性能 | 可输入中文
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机(含台车) 1台
2 | 台式电脑 1台
3 | 打印机 1台
4 | 传感袖带 2套
5 | 电源线 1条
6 | 操作手册 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 2-2配置清单【人体成分分析仪】
【人体成分分析仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2后续采购情况【人体成分分析仪】
【人体成分分析仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2参数要求响应情况【人体成分分析仪】
【人体成分分析仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 技术参数 | 测量方法：生物电阻抗测试法 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 技术参数 | 测量系统：8电极 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 技术参数 | 测试部位：左臂、右臂、左腿、右腿、躯干、全身 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 技术参数 | 测试频率：3频（5kHz/50kHz/250kHz）或4频（5kHz/50kHz/250kHz/500kHz） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 技术参数 | 测试参考值：身高、性别/体型、年龄 测量年龄范围：5~99岁 身高范围：90cm~249.9cm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 技术参数 | 测量时间：<50秒 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 技术参数 | 评估类型：体型判定、部位别分析、身体均衡分析、体成分分析、生物电阻抗、附带测试意见，供测试者参考。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 技术参数 | 屏幕显示：彩色显示屏 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 技术参数 | 软件配置：能够实现与计算机的连接，由计算机向设备发送数据和指令，进行自动化操作，兼容打印机 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 1台
2 | 测量板 1个
3 | 左右手电极测量手柄各一支 1支
4 | 前后底座地脚 1块
5 | 彩色打印机 1台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 2-3配置清单【智能身高血压检测系统】
【智能身高血压检测系统】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3后续采购情况【智能身高血压检测系统】
【智能身高血压检测系统】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3参数要求响应情况【智能身高血压检测系统】
【智能身高血压检测系统】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 技术参数 | 全自动电子血压计：彩色LCD显示屏 测量原理：示波法 范围：量程：0mmHg-299mmHg，脉搏测量范围：40次/分-180次/分 精度：压力传感器 准确性：±3mmHg 脉搏数精度 ±2%或±2次/分 压力检测：压力传感器 适用臂周：17CM-45CM |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 技术参数 | 电子身高体重秤： 显示屏：高清液晶屏 测高范围：20-200cm，分度值 ±0.1cm 称重范围：2-500kg，分度值 ±0.1kg 体重测量方式：精密电阻应变式传感器 身高测量方式：高精密超声波传感器 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 全自动电子血压计 1台
2 | 身高体重秤 1台
3 | 臂筒袖套 2副
4 | 移动台 1台
5 | 身高血压体重测量系统软件并与体检系统对接 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天