## Sheet1
需求编号 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 材质 | 特征 | 组成及用途 | 备注 | 其他需求
110909 | 13-中医类材料 | 04-其他中医材料 | 01-其他中医材料 | 00-不区分 | 002-灸疗 | 灸疗贴由远红外布、磁片、发热袋、底布、压敏胶条和离型纸等组成。用于缓解宫寒引起的痛经及产后腰酸腹痛，以及软组织损伤、肌肉和骨关节疼痛、肩周炎的辅助治疗、促进局部血液循环 | 各规格尺寸等，最高温度<70,持续发热时间不低于6小时 | 具备医疗器械注册证
110898 | 13-中医类材料 | 04-其他中医材料 | 01-其他中医材料 | 00-不区分 | 002-灸疗 | 由灸筒、灸材、固定胶带等组成。通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 | 灸筒可复用多次、隔热防烫性能好、可调节温度 | 具备医疗器械注册证
110906 | 13-中医类材料 | 04-其他中医材料 | 01-其他中医材料 | 00-不区分 | 002-灸疗 | 灸材主要是由艾绒制成的制成，使用时灸材不发挥药理作用。通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 | 16*32mm、18*20mm、25*25mm、20*20mm、55*30mm、45*25mm、25*20mm等 | 具备医疗器械注册证
111117 | 14-基础卫生材料 | 07-光电及辅助材料 | 03-传感器及辅助材料 | 00-不区分 | 000-常规 | 该产品由葡萄糖传感器、持续葡萄糖监测应用软件组成。该产品可用于糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测，可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如果葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提示。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准。 | 各规格型号 | 具备医疗器械注册证
110895 | 10-血液净化材料 | 03-血浆置换材料 | 03-血浆成分分离器 | 00-不区分 | 000-常规 | 用于从人体自体血血样中制备自体富血小板血浆。 | 注射器等需具有1-60ml各规格型号 | 具备医疗器械注册证
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。