## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1 （高级佩戴式烧伤模拟套装）配置清单
（高级佩戴式烧伤模拟套装）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（高级佩戴式烧伤模拟套装）后续采购情况
（高级佩戴式烧伤模拟套装）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（高级佩戴式烧伤模拟套装）参数要求响应情况
（高级佩戴式烧伤模拟套装）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 穿戴适配性与便捷性 | 可穿戴于真人或假人身上，穿戴便捷
2 | 烧伤模拟功能 | 可模拟头面部、躯干与四肢二三度烧伤
3 | 特效模拟效果 | 配合特效工具模拟出血腥残酷的效果
4 | 材料安全性与使用便捷性 | 材料无毒害，配合爽身粉使用更便捷
5 | 穿戴组件完整性 | 含头套、短袖、手套及下肢穿戴组件
6 | 导师机生理参数调节功能 | 配置模拟导师机软件，可控制心率、血压、血氧、呼吸、二氧化碳、温度生理参数的调节 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 导师机影像模拟功能 | 可模拟ECG、胸片、超声FAST、肺部、IVC、心脏动态影像、CT、血气等信息 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 导师机诊断图片推送功能 | 内置气道、眼睛、指头、皮肤、口腔、下肢诊断图片，可推送到模拟监护仪 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 模拟监护仪显示功能 | 模拟监护仪可显示导师机软件控制的心率、血压、血氧、呼吸等参数
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 穿戴式烧伤模块套装 | 1套
2 | 烧伤脚套伤口模型 | 1套
3 | 烧伤长袖手套模型 | 1套
4 | 烧伤手指套模型 | 1套
5 | 说明书 | 1册
6 | 保修卡合格证 | 1张
7 | 生理参数模拟系统安装U盘 | 1个
8 | 导师工作站 | 1台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-2 （高级佩戴式爆炸伤模拟套装）配置清单
（高级佩戴式爆炸伤模拟套装）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（高级佩戴式爆炸伤模拟套装）后续采购情况
（高级佩戴式爆炸伤模拟套装）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2（高级佩戴式爆炸伤模拟套装）参数要求响应情况
（高级佩戴式爆炸伤模拟套装）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 穿戴适配性与便捷性 | 产品可穿戴于真人或假人身上，穿戴便捷
2 | 烧伤模拟功能 | 模拟头面部、躯干与四肢爆炸及烧伤
3 | 特效模拟效果 | 配合特效工具模拟出血腥残酷的效果
4 | 材料安全性与使用便捷性 | 材料无毒害，配合爽身粉使用更便捷
5 | 穿戴组件完整性 | 含头套、短袖、手套及下肢穿戴组件
6 | 导师机生理参数调节功能 | 配置模拟导师机软件，可控制心率、血压、血氧、呼吸、二氧化碳、温度生理参数的调节 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 导师机影像模拟功能 | 可模拟ECG、胸片、超声FAST、肺部、IVC、心脏动态影像、CT、血气等信息 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 导师机诊断图片推送功能 | 内置气道、眼睛、指头、皮肤、口腔、下肢诊断图片，可推送到模拟监护仪 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 模拟监护仪显示功能 | 模拟监护仪可显示导师机软件控制的心率、血压、血氧、呼吸等参数
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 穿戴式爆炸伤模块套装 | 1套
2 | 直穿炸裂脚套模型 | 1套
3 | 说明书 | 1册
4 | 保修卡合格证 | 1张
5 | 生理参数模拟系统安装U盘 | 1个
6 | 导师工作站 | 1台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-3 （全套穿戴式仿真创伤四肢）配置清单
（全套穿戴式仿真创伤四肢）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（全套穿戴式仿真创伤四肢）后续采购情况
（全套穿戴式仿真创伤四肢）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（全套穿戴式仿真创伤四肢）参数要求响应情况
（全套穿戴式仿真创伤四肢）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 材料安全性 | 产品由亲肤硅胶制成，无异味、无害、无过敏
2 | 穿戴适配性 | 可穿戴于真人或模拟人手部位和腿部
3 | 特效模拟效果 | 产品模拟上肢离断伤及下肢离断伤
4 | 出血模拟功能 | 搭配出血智能控制系统可开展各类止血、包扎、固定等训练
5 | 出血模式多样性 | 出血智能控制系统可模拟搏动、渗出、喷射、涌出性出血4种模式
6 | 创伤模拟功能 | 可定制化增加其他种类伤情，例如：利刃伤、爆炸伤等伤情 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 操作控制方式 | 由工作站操作控制 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 导师工作站 | 1台
2 | 创伤上肢 | 1套
3 | 创伤下肢 | 1套
4 | 穿戴式PVC化妆伤口模型 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-4 （闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）配置清单
（闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-4（闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）后续采购情况
（闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-4（闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）参数要求响应情况
（闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运模型）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 骨折创伤模拟功能 | 该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤
2 | 骨折固定训练功能 | 使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤
3 | 骨折固定训练功能 | 应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法
4 | 护理训练 | 该下肢骨折还可能用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练
5 | 护理训练 | 下肢还可用于骨折外固定架的护理
6 | 导师机生理参数调节功能 | 配置模拟导师机软件，可控制心率、血压、血氧、呼吸、二氧化碳、温度生理参数的调节 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 导师机影像模拟功能 | 可模拟ECG、胸片、超声FAST、肺部、IVC、心脏动态影像、CT、血气等信息 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 导师机诊断图片推送功能 | 内置气道、眼睛、指头、皮肤、口腔、下肢诊断图片，可推送到模拟监护仪 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 模拟监护仪显示功能 | 模拟监护仪可显示导师机软件控制的心率、血压、血氧、呼吸等参数
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 闭合性四肢骨折模型 | 1套
2 | PVC夹板、卷式固定板 | 1套
3 | 生理参数模拟系统安装U盘 | 1个
4 | 导师工作站 | 1台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-5（高位包扎模型）配置清单
（高位包扎模型）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-5（高位包扎模型）后续采购情况
（高位包扎模型）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-5（高位包扎模型）参数要求响应情况
（高位包扎模型）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 材料特性 | 模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性
2 | 人体结构模拟 | 模拟颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断
3 | 包扎训练功能 | 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法
4 | 固定训练功能 | 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法
5 | 操作便捷性 | 手臂保持轻度外旋，便于包扎
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 高位包扎模型 | 1具
2 | 说明书 | 1册
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-6 （低位包扎模型）配置清单
（低位包扎模型）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-6（低位包扎模型）后续采购情况
（低位包扎模型）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-6（低位包扎模型）参数要求响应情况
（低位包扎模型）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 人体结构模拟 | 模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂
2 | 创伤模拟功能 | 右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎
3 | 包扎训练功能 | 在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎
4 | 绷带可绕过臀部 | 模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平
5 | 操作演示功能 | 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 低位包扎模型 | 1具
2 | 说明书 | 1本
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-7 （搜救模拟训练套装）配置清单
（搜救模拟训练套装）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-7（搜救模拟训练套装）后续采购情况
（搜救模拟训练套装）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-7（搜救模拟训练套装）参数要求响应情况
（搜救模拟训练套装）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 目标搜救模拟模块 | 可模拟伤员：2个，成人肢体比例，材质为普通环保PVC；表面清晰标注基础伤情标识（含出血点、骨折部位），可配合医院现有模拟人生命体征模拟逻辑开展训练，无复杂内置信号模块。 搜救定位标识：10套简易款，含高亮反光贴（可视距离≥300米）及简易信号旗；反光贴粘贴牢固，信号旗具备基础防风功能，可用于起降点、被困区域基础标识
2 | 定位导航模块 | 手持搜救终端：2台基础款，支持GPS单模定位，具备基础地图加载、信号识别功能；屏幕尺寸≥4英寸，分辨率≥1280×720，续航时间≥8小时，满足连续训练需求。 离线导航功能：支持免费开源离线地图加载，覆盖本地及周边区域；无需付费地图更新服务，具备基础路径规划功能，可适配搜救路线规划训练
3 | 通讯协同模块 | 搜救对讲机：4台基础款，适配30-88MHz频段，支持基础语音通讯、紧急呼叫功能；通讯距离≥1公里（开阔地形），续航时间≥12小时，具备防摔、防尘基础防护能力，满足空地基础协同通讯训练需求。 兼容性要求：可与医疗机构现有通讯设备（对讲机、指挥终端）实现基础语音互通，无需复杂信号加密、干扰模拟功能。
4 | 搜救防护模块 | 个人防护装备：5套基础款，每套含头盔、反光背心、防割手套、防滑救援靴；头盔符合GB 2811-2019基础标准（防冲击），反光背心具备高亮反光条（可视距离≥300米），防割手套防割等级≥5级，防滑靴具备耐磨、防滑鞋底。 环境防护装备：2套基础防水装备（防水等级IP65）、2套防烟尘面罩；防烟尘面罩过滤效率≥95%，可有效过滤粉尘、烟雾，适配简易灾难环境防护训练
5 | 救援工具模拟模块 | 破拆工具模拟器：1套简易款，含液压剪、撬棍各1把；按真实工具1:1复刻外观，材质为低成本耐磨材料，具备静态操作手感反馈，满足基础破拆流程训练需求（无真实破拆功能）。 打捞救援装备：含50米搜救绳1根、救生圈2个；搜救绳承重≥200kg，为阻燃款，表面有长度标识；救生圈带基础反光标识，直径≥70cm，满足水域/废墟打捞基础训练
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 模拟伤员 | 2个
2 | 搜救定位标识 | 10套
3 | 手持搜救终端 | 2台
| 搜救对讲机 | 4台
| 个人防护装备 | 5套
4 | 环境防护装备 | 2套
5 | 破拆工具模拟器 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-8 （特殊救援器械使用训练套件）配置清单
（特殊救援器械使用训练套件）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-8（特殊救援器械使用训练套件）后续采购情况
（特殊救援器械使用训练套件）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-8（特殊救援器械使用训练套件）参数要求响应情况
（特殊救援器械使用训练套件）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 快速监护仪用途及参数 | 用于快速连续无创监测多种生命体征，设备主机：监测参数至少包含：血压 BP(收缩压和舒张压)、外周脉搏(PPR)、血氧饱和度(Sp02)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(Hct)、二氧化碳分压(pC02)、氧分压(p02)、总二氧化碳(TC02)、氧含量(02CT)、酸碱度（pH）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 快速监护仪血压（BP）测量指标 | 测量范围收缩压70-240(mmHg)，舒张压30-130 (mmHg)， 误差≤8 mmHg
3 | 快速监护仪外周脉搏（PPR）测量指标 | 测量范围30-200（1/min）；误差±3（1/min）
4 | 快速监护仪血氧饱和度（Sp02）测量指标 | 测量范围70-100 (%)；误差<4%
5 | 快速监护仪氧分压（p02）测量指标 | 测量范围10-300 (mmHg)；误差≤6mmHg
6 | 快速监护仪二氧化碳分压（pC02）测量指标 | 测量范围20-150 (mmHg)；误差≤6mmHg
7 | 快速监护仪血红蛋白（Hb）测量指标 | 测量范围5-25 (g/dL)；误差±1g/dL以内 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 快速监护仪红细胞压积(Hct)测量指标 | 测量范围：15%-50%；误差±6%以内 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 快速监护仪酸碱度（pH）测量指标 | 测量范围6.5-7.8；误差±0.04以内
10 | 快速监护仪氧含量（02CT）测量指标 | 测量范围5-50 (ml/dL)；误差±10%以内 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 快速监护仪总二氧化碳含量（TC02）测量指标 | 测量范围15-35（mmol/L）；误差±10%以内 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 快速监护仪显示功能 | 主机与PDA双屏显示
13 | 快速监护仪打印功能 | 打印检测报告并生成二维码
14 | 快速骨髓穿刺枪外观要求 | 表面加工及光泽色调均匀，且无伤痕、外形应圆整，滚花应清晰， 不得有锋棱、毛刺、划痕等缺陷。
15 | 快速骨髓穿刺枪外壳及其零部件刚度 | 45N 直接向内的力加在面积 625MM 的任何面上不造 成任何显而易见的损伤。
16 | 快速骨髓穿刺枪额定转速 | 电池满电时，1150r/min，允差不大于±10%。。
17 | 快速骨髓穿刺枪空载噪声 | 不大于 75dB(A 计权)。
18 | 快速骨髓穿刺枪径向快速骨髓穿刺枪圆跳动 | 不大于 0.1mm。
19 | 快速骨髓穿刺枪轴向移动 | 不大于 0.5mm。
20 | 快速骨髓穿刺枪表面温度 | 在 30℃环境下，空载运行 5min，表面温度不超过 50℃。
21 | 快速骨髓穿刺枪输出扭矩 | ≥0.8N ·m。
22 | 快速骨髓穿刺枪过流保护 | 产品在充电状态，充电完成后产品自动停止充电。
23 | 快速骨髓穿刺枪过载保护 | 产品使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品应停止运行
24 | 快速骨髓穿刺枪刹车停机时间 | 松开扳机，刹车停机时间<1.5s
25 | 快速骨髓穿刺枪夹持力 | 转轴与穿刺针连接的夹持力应不小于 1N。
26 | 快速骨髓穿刺枪充电状态下工作情况 | 充电不使用:充电状态下不能运行。
27 | 快速骨髓穿刺枪电池电量 | 充满电后的电池，在 1A 的放电电流下，放电时间不小于30min。
28 | 快速骨髓穿刺枪控制按钮 | 电动骨钻的控制按钮操作灵活可靠。
29 | 快速骨髓穿刺枪穿刺针装卸 | 转轴与穿刺针连接配合良好，装卸应方便，装卸无需借助附 件工具进行。
30 | 快速骨髓穿刺枪软件功能 | 电量指示、过载保护、 自停、机内温度显示。
31 | 快速骨髓穿刺枪耐腐蚀性 | 电动骨钻的转轴应符合 YY/T 0149-2006 中 5.4b 级的要求。
32 | 脊柱损伤救援类器械执行标准 | 脊柱损伤救援类器械：符合《医用高分子材料及制品通用要求》（GB/T 16886），颈椎固定器需符合《脊柱损伤急救固定装置》行业相关标准
33 | 脊柱损伤救援类器械通用要求 | 所有训练器械需标注“训练专用，禁止临床使用”永久标识；耐磨损性能满足≥500次训练循环无故障
34 | 脊柱损伤救援与狭小空间救援组 | 颈椎固定器+头部固定器：适配头围50-65cm，重量≤500g，快速卡扣固定（≤30秒），兼容脊柱板；可透X光脊柱板：承重≥150kg，X光穿透率≥95%，防水防腐蚀，配4条以上高强度绑带；肢体骨折固定气垫：充气式适配四肢，充气后承重≥150kg，耐磨PVC材质，漏气率≤5%/24h。多功能折叠救援担架：折叠后尺寸≤120cm×40cm×20cm，展开承重≥120kg，适配狭小通道；救援三脚架+手动绞盘：展开高度≥2m，整体承重≥200kg，绞盘提升力≥150kg，带安全锁止； 全身救援安全带（训练款）：适配身高150-190cm，承重≥150kg，三点式固定，带快速插扣
35 | 训练辅助系统 | 模拟障碍物套件：含模拟车门、8mm钢筋架、墙体模块，可重复组装拆卸；
36 | 训练耗材包配置要求 | 训练耗材包：含模拟出血模块（重复使用≥50次）、训练用安全带、防护手套等；训练指导手册+收纳箱：手册含操作、规范、维护指南，收纳箱防水抗压、分区存放
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 快速生命监护仪主机 | 1个
2 | 电源适配器 | 2个
3 | 手持式PDA | 1个
4 | 电动骨髓穿刺枪 | 1把
5 | 颈椎固定器+头部固定器 | 1套
6 | 可透X光脊柱板 | 1个
7 | 肢体骨折固定气垫 | 1个
8 | 多功能折叠救援担架 | 1个
9 | 救援三脚架+手动绞盘 | 1套
10 | 全身救援安全带 | 1套
11 | 模拟障碍物套件 | 1套
12 | 训练耗材包 | 1套
13 | 训练指导手册+收纳箱 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-9 （野外救援特殊体能训练器材）配置清单
（野外救援特殊体能训练器材）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-9（野外救援特殊体能训练器材）后续采购情况
（野外救援特殊体能训练器材）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-9（野外救援特殊体能训练器材）参数要求响应情况
（野外救援特殊体能训练器材）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 力量耐力训练组 | 便携多功能阻力训练带（训练款）：阻力档位0-500N可调，材质为高强度乳胶，宽度≥15cm，厚度≥2mm； 负重背心（训练款）：负重模块采用环保铁砂，外层为牛津布材质，尺寸适配身高150—190cm，整体重量≤3kg（空载）； 折叠式划船训练器（训练款）：折叠后尺寸≤80cm×50cm×120cm，展开后承重≥150kg，阻力调节挡位≥5级； 登山杖训练组：杖身材质为铝合金，可伸缩范围60cm—120cm，杖尖为钨钢材质，手柄带防滑纹路
2 | 平衡协调训练组 | 户外平衡板（训练款）：板面尺寸≥60cm×30cm，材质为高分子复合板，倾斜角度0-30°无级可调，底部带防滑橡胶垫； 模拟山地行走模块：含3种坡度（15°、30°、45°）模块，可自由组装，表面为防滑仿真碎石材质，单模块承重≥200kg； 核心稳定训练球（训练款）：直径75cm，材质为防爆PVC，壁厚≥0.8mm，充气后气压稳定
3 | 应急反应与辅助器材组 | 反应速度训练仪：可设置视觉、听觉双模式信号，反应时间测量范围0.0001—9.9999秒，显示精度0.0001秒。 野外生存负重担架（训练款）：折叠后尺寸≤100cm×40cm×15cm，展开后长度≥200cm，宽度≥60cm，材质为高强度牛津布+铝合金框架； 训练防护耗材包：防护手套为耐磨橡胶材质，护膝为防撞EVA材质，防滑鞋套摩擦系数≥0.7
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 便携多功能阻力训练带（训练款） | 1套
2 | 负重背心（训练款） | 1套
3 | 折叠式划船训练器（训练款） | 1套
4 | 登山杖 | 1套
5 | 户外平衡板（训练款） | 1套
6 | 模拟山地行走模块 | 1套
7 | 核心稳定训练球（训练款） | 1个
8 | 反应速度训练仪 | 1套
9 | 野外生存负重担架（训练款） | 1套
10 | 训练防护耗材包 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-10 （全功能救援背包）配置清单
（全功能救援背包）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-10（全功能救援背包）后续采购情况
（全功能救援背包）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-10（全功能救援背包）参数要求响应情况
（全功能救援背包）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 背包载体及辅助配件 | 高端战术救援模块：材质为CORDURA面料+全碳纤背板，容量65L，承重≥30kg（满载状态）；防水等级IP67，1.5米高度跌落无破损、物资无散落；背负系统可调节（适配身高150—190cm）； 防汛应急模块：材质为高强度牛津布，容量≥50L，承重≥25kg；防水等级IP65，折叠后尺寸≤40cm×30cm×20cm； 辅助配件：防水密封袋（大中小号各3个），材质为耐磨PVC，防水等级IP66；应急地图（定制款）标注野外救援路线及避难所，材质为防水覆膜纸；专业救援记录本+防水笔，可在雨天正常书写，记录本页数≥50页
2 | 医疗急救及生存保障模块 | 医疗急救设备：①便携式自动体外除颤器（AED）：开机自检时间≤3秒，除颤能量0-360J可调，操作响应时间≤10秒，待机时间≥72小时；②便携式创伤救治箱：含可塑形骨折夹板（适配四肢）、止血粉等，夹板固定后肢体活动幅度≤5°； 生存保障物资：①3L战术水袋：容量3L，带快速补水口，材质为食品级硅胶（无异味）；②专业净水壶：过滤精度≤0.2μm，可过滤细菌/病毒（过滤效率≥99.99%），每小时过滤量≥5L；③高端应急防寒睡袋：适配-25℃~10℃，羽绒填充量≥800g，重量≤1.5kg；④便携燃气炉：加热功率≥2.5kW，煮沸1L水时间≤3分钟，含2个燃料罐（每罐燃烧时间≥1.5小时）
3 | 通讯求救及防护破拆模块 | 通讯求救设备：①天通卫星电话：支持全国全域信号覆盖，待机时间≥72小时，通话时长≥4小时，含1年话费；③北斗定位手表：支持北斗/GPS双模定位，定位精度≤5米，支持离线地图、紧急呼救功能，续航≥7天（普通模式）； 防护破拆工具：①干式救援服（含头盔、手套、鞋）：阻燃温度≥500℃，连续阻燃时间≥60秒，防水性能24小时无渗漏；头盔抗冲击性能（1.5kg重物跌落）无裂纹，手套防割等级≥5级，鞋子防滑系数≥0.8。②多功能救援工具：含18项功能（安全带切刀、锤子等），刃口硬度≥HRC55，材质为不锈钢；③折叠工兵铲：材质为高强度钢材，展开长度≥50cm，折叠长度≤25cm，重量≤600g
4 | 内部结构 | 氧气瓶器械绑带，可安放小型医用仪器等，内置模块化4色分类袋（魔术贴设计，方便取用和固定医疗用品）；内置针剂包，可安放40支左右针剂
5 | 拉链 | 三组双向拉链，4组单向拉链
6 | 外部 | 正面有2个大口袋，里面有松紧带；侧面有4个大口袋，用于放置医用耗材等，印有规范的全球通用“急救之星”标识，警示反光条，可印字样
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 简易呼吸器（含面罩） | 1套
2 | CPR呼吸面罩 | 2个
3 | 加压输液袋 | 1个
4 | 血压表 | 1套
5 | 听诊器 | 1套
6 | 酒精棉球 | 1瓶
7 | 碘药棉球 | 1瓶
8 | 体温计 | 2支
9 | 压舌板 | 2支
10 | 医用剪刀 | 1把
11 | 医用手电筒 | 1把
12 | 敷料镊子 | 1把
13 | 急救毯 | 1块
14 | 医用酒精棉片 | 10片
15 | 医用碘伏棉片 | 10片
16 | 医用退热贴 | 1盒
17 | 医用冷敷贴 | 1盒
18 | 医用脱脂纱布绷带 | 2盒
19 | 三角绷带 | 2包
20 | 医用透气胶带 | 2卷
21 | 弹性绷带 | 2卷
22 | 医用卷式夹板 | 2卷
23 | 颈部固定器 | 1个
24 | 医用纱布叠片（大号） | 2包
25 | 无菌敷贴（大号） | 2片
26 | 医用检查手套 | 2副
27 | 医用冰袋 | 1袋
28 | 乳胶管止血带 | 1条
29 | 防水创可贴 | 10片
30 | 安全别针 | 2枚
31 | 应急口哨 | 1个
32 | 急救手册 | 1本
33 | 配置清单 | 1张
34 | 急救包 | 1个
35 | 高端战术救援套件 | 1个
36 | 防汛应急模块套件 | 1个
37 | 医疗急救套件至少包含：①便携式自动体外除颤器（AED）：②便携式创伤救治箱。③便携式医用氧气罐 | 1套
38 | 生存保障物资套件：①3L战术水袋：②专业净水壶③高端应急防寒睡袋④便携燃气炉：5、通讯求救及防护破拆模块至少包含：通讯求救设备：①天通卫星电话②专业手持电台③北斗定位手表 | 1套
39 | 防护破拆工具套件：①干式救援服（含头盔、手套、鞋）：②多功能救援工具：含18项功能（安全带切刀、锤子等）。③折叠工兵铲 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-11 （训练器材包）配置清单
（训练器材包）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-11（训练器材包）后续采购情况
（训练器材包）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-11（训练器材包）参数要求响应情况
（训练器材包）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 外部logo | 全球通用急救之星标识，织有安全反光条
2 | 轻便 | 包体采用进口1680D双股牛津面料，具备防溅水防摔功能
3 | 外包尺寸 | 40×21×21cm
4 | 外包着色 | 红色包体，黑色手肩带
5 | 携带方式 | 肩/手提两种方式
6 | 部构造 | 计了两组加厚可拆卸隔层，两个隐形口袋，一组松紧绑带
7 | 外部构造 | 侧各设一个口袋，前面带一个内置松紧绑带口袋
8 | 拉链 | 一组双向拉链，三组单向拉链。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | CPR充气训练模型 | 1套
2 | AED训练机 | 1套
3 | 笔式手电筒 | 1套
4 | 叩诊锤 | 1个
5 | 血压表 | 1个
6 | 听诊器 | 1个
7 | 卷式夹板 | 1卷
8 | 三角绷带 | 2包
9 | 纱布绷带 | 2卷
10 | 止血带 | 1条
11 | 酒精棉球 | 1瓶
12 | 碘药棉球 | 1瓶
13 | 急救保温毯 | 1包
14 | 颈托 | 1个
15 | 医用检查手套 | 2付
16 | 医用外科口罩 | 2个
17 | 口对口呼吸面膜 | 2个
18 | 医用剪刀 | 1把
19 | 医用镊子 | 1把
20 | 科室牌 | 1个
21 | 急救包 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-12 （救援器材包）配置清单
（救援器材包）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-12（救援器材包）后续采购情况
（救援器材包）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-12（救援器材包）参数要求响应情况
（救援器材包）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基础防护训练模块 | 训练用防割防护手套：材质为高强度耐磨纤维，防割等级≥3级，适配手掌尺寸17—20cm，表面带防滑纹路设计； 训练用防护头盔：材质为ABS工程塑料，整体重量≤500g，适配头围54—62cm，头盔壳体带透气孔及基础缓冲内衬； 训练用反光背心：材质为高可视反光布，前胸及后背均设置反光标识，尺寸可调节（适配身高150—190cm）； 训练用护膝/护肘套装：材质为EVA防撞垫+透气面料，采用可调节粘扣固定设计
2 | 易破拆及辅助训练模块 | 训练用折叠工兵铲：材质为普通碳钢，展开长度≥40cm，折叠长度≤20cm，重量≤500g，具备挖掘、切割基础功能； 训练用多功能工具钳：集成剪刀、螺丝刀、开瓶器等8项基础功能，刃口硬度≥HRC45，主体材质为不锈钢，手柄带防滑设计； 训练用应急照明设备：采用干电池供电手电筒（含备用电池2组），照明距离≥50米，支持强光/爆闪双模式切换； 训练用高频救援口哨：双腔结构设计，声音穿透力≥500米，材质为ABS塑料，具备防水防潮性能； 基础急救训练包：符合GB/T 36750—2025新国标（基础型）要求，包含碘伏棉片（20片）、无菌纱布（10片）、弹性止血带（2条）、医用剪刀（1把）、创可贴（50片）、急救毯（1条）、三角巾（2条）等38项核心训练物资，采用独立分区包装并标注清晰标识； 训练用可塑形骨折夹板：适配四肢简易固定训练，材质为高分子复合材料，长度30—40cm可调节，可弯曲塑形； 训练用模拟止血耗材：包含模拟止血粉（1瓶）、模拟出血棉片（5片），无实际止血功效，仅适配急救训练场景； 训练用CPR面罩（简易款）：一次性使用设计，材质为医用级无纺布+透明面罩，内置单向阀
3 | 基础收纳及辅助训练模块 | 材质为高强度牛津布，容量≥40L，内置分区收纳袋，防水等级IP44，支持手提/双肩背负双方式
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基础防护训练套件，至少包含：训练用防割防护手套、训练用防护头盔、训练用反光背心、训练用护膝/护肘套装 | 1套
2 | 简易破拆及辅助训练套件，至少包含：训练用折叠工兵铲、训练用多功能工具钳、训练用应急照明设备、训练用高频救援口哨 | 1套
3 | 基础急救训练套件，至少包含：基础急救训练包：包含碘伏棉片（20片）、无菌纱布（10片）、弹性止血带（2条）、医用剪刀（1把）、创可贴（50片）、急救毯（1条）、三角巾（2条）等38项核心训练物资，训练用可塑形骨折夹板：训练用模拟止血耗材：包含模拟止血粉（1瓶）、模拟出血棉片（5片），训练用CPR面罩 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-13 （实时反馈系统及后送训练课程案例）配置清单
（实时反馈系统及后送训练课程案例）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-13（实时反馈系统及后送训练课程案例）后续采购情况
（实时反馈系统及后送训练课程案例）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-13（实时反馈系统及后送训练课程案例）参数要求响应情况
（实时反馈系统及后送训练课程案例）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 基础平台 | 支持4G/5G公网、Wi-Fi、TD-LTE专网等网络下终端的集群调度功能，包括群组对讲、单呼、定位、多媒体IM、视频回传、图片拍传等业务（不含视频会议和地图数据），默认包含100个终端的软件许可
2 | 通信模块 | 支持软交换调度和多网系融合通信能力：借助系列化的多媒体网关设备，无缝融合多种通信网络（IP、PSTN、GSM、CDMA、3G、4G、5G、TD-LTE专网、Wi-Fi、模拟集群、数字集群、短波和超短波电台等），实现有线、无线融合，固网和移动网络的融合；提供多种对外通信接口
3 | 特存储模块 | 可视化指挥调度系统的软件模块，实现多媒体集群应用平台中语音和视频终端的录音录像、存储、查询、删除等管理功能
4 | 对讲接入网关 | 支持SIP协议， 支持2路并发， 1U机架式
5 | 设备主机 | 监测参数至少包含：血压 BP（收缩压和舒张压）、外周脉搏（PPR）、血氧饱和度（Sp02）、血红蛋白（Hb）、红细胞压积（Hct）、二氧化碳分压（pC02）、氧分压（p02）、总二氧化碳（TC02）、氧含量（02CT）、酸碱度（pH） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 监测范围 | 血压（BP）：测量范围收缩压70-240(mmHg），舒张压30-130 (mmHg）， 误差≤8 mmHg
7 | 监测范围 | 外周脉搏（PPR）：测量范围30-200（1/min）；误差±3（1/min）
8 |  | 血氧饱和度（Sp02）：测量范围70-100 (%）；误差<4%
9 |  | 氧分压（p02）：测量范围10-300 (mmHg）；误差≤6mmHg
10 |  | 二氧化碳分压（pC02）：测量范围20-150 (mmHg）；误差≤6mmHg
11 |  | 血红蛋白（Hb）：测量范围5-25 （g/dL）；误差±1g/dL以内
12 |  | 红细胞压积（Hct）：测量范围：15%—50%；误差±6%以内
13 |  | 酸碱度（pH）：测量范围6.5-7.8；误差±0.04以内
14 |  | 氧含量（02CT）：测量范围5-50 （ml/dL）；误差±10%以内
15 |  | 总二氧化碳含量（TC02）：测量范围15-35（mmol/L）；误差±10%以内
16 |  | 主机与PDA双屏显示
17 |  | 打印检测报告并生成二维码，扫描二维码实现远程传输
18 | 智能化训练实时训练反馈管理模块 | 培训课程资源的采集及评估反馈 音视频录制
19 |  | 系统须具备高清晰度摄录和显示功能
20 |  | 系统须能对教学培训过程进行多角度音视频同步录制
21 |  | 录制的音视频须支持现场同步直播及异地回放功能
22 |  | 教学培训参与者须可对音视频文件进行下载、编辑操作
23 |  | 教学培训参与者须可在音视频文件同步播放或回放时添加注释
24 |  | 用户须可编辑摄录过程中可见的视频信息栏目内容
25 |  | 系统须可实时捕获日志事件和病人监护仪信息，无需在录影后导入数据 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
26 |  | 系统须可通过专用转换装置，采集临床医疗设备（含呼吸机等具备画面输出功能设备）的DVI和VGA界面数据，并整合到视频采集文件中，实现时间轴同步 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
27 |  | 系统须可在运行已连接的模拟病人软件时，自动启动录影功能
28 |  | 系统须可捕获中心高级模拟人操作模拟病人的Windows计算机屏幕画面（提供视频证明） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
29 |  | 系统须可在模拟病人软件崩溃情况下保持数据完整性，继续录影且无数据丢失
30 |  | 用户须可在实时录影和回放过程中，手动在事件日志中放置标志
31 |  | 用户须可更改事件类型和标志的预设配置
32 |  | 用户须可在事件日志中插入自定义注释内容
33 | 系统输入源 | 系统须可启用或禁用已连接的摄像头设备
34 |  | 系统须支持移动摄像头接入及使用
35 |  | 系统须可同时记录至少2个摄像头和1个病人监护仪输入信号
36 |  | 系统须可灵活配置输入通道的内容
37 |  | 系统须至少支持1个病人监护仪输入接入
38 |  | 系统须允许接入模拟病人的动态生命体征参数，且至少兼容≥2个品牌的高端模拟人对接使用 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
39 |  | 系统须允许接入模拟病人的日志数据，且至少兼容≥2个品牌的高端模拟人对接使用 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
40 |  | 系统须允许接入多种临床真实设备，不受品牌限制
41 | 系统特点 | 系统须基于网页形式操作和运行，无需安装专用客户端
42 |  | 系统须允许创建不同权限等级的用户账号访问系统
43 |  | 系统须允许用户调整和分配个人及群组的访问权限
44 |  | 系统须可运行于有线、无线或有线无线组合的网络环境
45 |  | 系统须允许同一网络内任何计算机登录访问系统
46 |  | 系统须具备登录密码控制功能，保障账号安全
47 |  | 系统须至少提供五种查看选项，包括画中画、四视图和自定义视图等
48 |  | 用户须可更改画中画、四视图及自定义视图的显示方式、排列顺序，以及可用摄像头和监控输入的顺序
49 |  | 视频录制后的编辑功能
50 | 视频录制后的编辑功能 | 用户须可编辑视频信息内容
51 |  | 用户须可编辑汇报时可见的视频信息栏目内容
52 |  | 用户须可编辑视频文件的访问权限
53 |  | 用户须可选择视频的开始和结束点，对选定视频进行剪辑操作
54 |  | 用户须可将两个视频文件合并为一个单独文件
55 | 视频文件导入和导出 | 用户须可将视频文件以MP4格式导出
56 |  | 用户须可下载本地文件格式视频的压缩文件
57 |  | 用户须可将本地格式视频复制到USB或网络驱动器
58 |  | 系统须至少支持8种格式的视频文件导入
59 | 评估反馈 | 课程评估反馈系统须包含培训实时音频、视频、模拟人监护数据、临床设备数据、学员操作记录、导师核查表及评论注释等信息，支持使用者对学员进行评估反馈 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
60 |  | 在事件日志中创建标志后，用户须可在回放过程中点击标记，直接跳转至对应时段录影回放，方便评估反馈时定点定位 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
61 |  | 系统须支持模拟人生命体征、学员操作记录（事件日志）、操作视频录像按时间点一一对应关联。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
62 | 课程内容及课程安排管理 | 系统须允许创建课程体系信息，内容包括名称、介绍、学习目标、所属组织等
63 |  | 系统须允许在课程下创建不同案例及课程评价/考核项目 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
64 |  | 用户须可编辑案例信息，包括介绍、附件上传、预设案例使用注释、案例评价/考核配置等
65 |  | 用户须可创建案例的评价/考核项目，包括预测试、同步测试和案例后测试
66 |  | 一个案例下须可创建多个会话文件
67 |  | 系统须允许创建课程的评价/考核项目，包括预测试、同步测试和课程后测试
68 |  | 一个课程下须可创建多个案例和评价/考核项目
69 |  | 系统须支持通过日历对课程内容进行预约
70 |  | 系统须允许编辑参与课程人员（含学员和导师）的访问权限
71 |  | 系统须允许将每项评价/考核题目与相关能力评定指标挂钩关联 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
72 |  | 系统须允许通过日历对课程、场地、设备、参与人员（含学员和导师）进行预约管理
73 |  | 系统须可显示场地、设备等资源预约的冲突信息
74 |  | 系统须支持按日、周、月三种时间区间查看预约安排
75 |  | 系统须允许查看未来90天的预约安排
76 |  | 系统须允许将自带日历导出至Outlook日历
77 | 实训中心资源管理 | 机构、组织管理：用户可整合系统使用组织架构，对各部门系统使用情况进行管理，支持新建、修改、删除等常用操作
78 |  | 场地管理：系统须允许用户对场地信息、预约及使用情况进行管理，支持新建、修改、删除等常用操作，可显示场地预约冲突信息
79 |  | 设备管理：系统须可显示设备预约冲突信息
80 |  | 注释管理：支持新建、修改、删除等常用操作
81 |  | 角色管理：支持自由分配各类角色权限，可根据需求新增系统角色
82 |  | 参与者类型管理：一个用户可拥有多个参与者类型，一个参与者类型可包含多名用户
83 | 用户管理 | 须至少支持两种新建用户的方式
84 |  | 须支持批量导入新用户
85 |  | 须支持批量删除用户
86 |  | 须允许设定用户对系统的访问权限
87 |  | 须允许设定用户在各案例中的参与者类型
88 |  | 每个用户须拥有专属文件夹，存储预约、案例、评价/考核等个人相关内容
89 |  | 用户相关信息和数据须在系统中保存≥7年
90 |  | 支持用户新增、删除、修改、锁定、密码管理等操作
91 | 实训中心数据分析报告 | 系统须允许以Excel、PDF等格式导出4大类型报告
92 |  | 系统须支持快照模式显示多种报告过去90天的情况，包括使用时长、次数、平均使用时间等数据
93 |  | 须提供使用率报告，涵盖模拟器、设备、场地、参与者（含学员和导师）等使用情况
94 |  | 须提供评估报告，包括得分报告、排名报告、分布图、原始数据分析等内容 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
95 |  | 须提供章节报告，支持选择一个或多个会话批量下载批注、模拟器数据或评估信息
96 |  | 须提供事件报告，涵盖会话中使用的预定义注释和章节中预定义批注相关信息 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
97 | 其他功能特征 | 系统须允许用户创建会话文件以组合视频内容
98 |  | 系统须允许用户编辑会话文件名称
99 |  | 系统须允许用户在病例和不同存储选项之间传输视频文件
100 |  | 系统内置播放器须具备播放、暂停、快进、反向、跳跃等标准视频控制功能。
101 |  | 系统内置播放器须允许用户手动浏览视频内容
102 |  | 系统内置播放器须允许用户控制视频播放速度
103 |  | 系统须允许用户点击事件标记，直接跳转至对应录影时刻
104 |  | 系统须允许用户按会话文件用户名、事件记录、元数据等方式搜索内容
105 |  | 系统须允许用户导入多种格式视频支持会话文件创建
106 | 智能化心肺复苏胸外按压实时反馈模块 | 外置式心肺复苏胸外按压测量仪，可以配合现有的模拟人使用
107 |  | 心肺复苏胸外按压标准符合国内外最新指南 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
108 |  | CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图
109 |  | 真实的按压深度
110 |  | 以数字和图像形式实时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压计数、按压回弹是否完全、无活动时间计时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
111 |  | 3秒钟无按压后会显示无活动预警提示 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
112 |  | 具有防电击保护，可配合真实除颤仪和AED使用 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
113 |  | 具有实时反馈模式和引导性反馈两种模式，适用于培训，质量评估，现场抢救用途 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
114 |  | 引导性反馈模式可提供数据：按压充分释放的百分比，按压频率合适的百分比，按压深度足够的百分比，胸外按压比例， 心肺复苏持续时间 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
115 |  | 与免费的CPR软件联合使用，用于事后引导性反馈，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析：·在纵向模式下获得CPR环节的概述·将手机旋转到一侧，仔细查看每次按压的深度（毫米）、回弹、力（千克）和速率·放大或缩小以分析特定事件·可分享表现数据的文件夹，包括用于总结性反馈的环节表现PDF评分卡、分析总结的 Excel 文件、每次按压数据的 Excel 文件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
116 |  | 可存储300分钟的数据或20个心肺复苏术环节 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
117 |  | 使用2 节 1.5V 7 号电池供电，可持续进行10 次 30 分钟的心肺复苏术
118 |  | 待机续航时间：2 年（2 年后能够至少为 30 分钟的心肺复苏术持续供电） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
119 |  | 测量仪重量162g，轻便小巧，方便携带和使用
120 | 后送训练课程及案例 | 课程体系完整性：课程总时长不少于8课时，分为理论模块（2课时）、实操模块（2课时）、模拟演练模块（4课时），具体内容需能满足结合我院高级综合模拟人病例系统与最新心肺复苏及急救课程标准，重点覆盖以下内容：理论模块：直升机转运核心概论（适应症、禁忌症、航空医学影响因素）、急救核心知识点（心搏骤停、严重心律失常、急性冠脉综合征等诊疗规范）、转运平台操作规范（起降点选择、患者交接、通讯协同）、安全防护与应急处置 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
121 |  | 实操模块：模拟人实操（气道管理、循环支持、多系统急症处理）、急救核心操作（CPR、电除颤、气管插管、药物治疗等）、直升机转运专项操作（患者固定、机载设备使用、空地协同配合）
122 |  | 模拟演练模块：单病例模拟演练（多发伤患者转运、空中心搏骤停应急处置、高空病情恶化应急处置）
123 |  | 典型案例数量与场景：需提供不少于6个直升机转运后送典型实战案例，案例需聚焦地震、洪水、台风、山体滑坡、爆炸事故等灾难救援场景，真实可考且贴合实战需求，结合我院常用模拟人病例系统可完整复现，严格符合最新指南诊疗规范，重点覆盖灾难救援中多发伤、批量伤员、复杂环境转运等核心场景，每个案例需突出灾难环境下的转运难点（如环境复杂、通讯中断、资源有限、伤情危重等）。 场景1：地震废墟多发伤转运案例——患者为35岁男性，被掩埋2小时后救出，合并颅脑损伤、股骨骨折、血气胸，现场环境狭小、余震风险高，案例含废墟现场伤情评估、紧急止血固定、起降点临时搭建、空中急救规范监护（呼吸支持+液体复苏）、落地急诊交接全流程。 场景2：洪水围困危重症患者转运案例——灾区被洪水淹没，患者为60岁女性，因溺水导致心搏骤停，经现场心肺复苏后恢复自主心律，需紧急转运至后方医院，案例严格遵循心搏骤停后续抢救流程，含水中/浅滩CPR、除颤操作、直升机涉水起降、空中循环功能监测与药物干预。 场景3：台风灾后重伤员转运案例——台风致建筑物坍塌，患者为42岁男性，合并骨盆骨折、失血性休克、闭合性腹腔脏器损伤，现场风雨未停、视线受阻，案例含创伤失血性休克的紧急处置（止血带使用、加压包扎、补液）、台风天气起降点安全评估、机载设备防颠簸固定、空中血流动力学监测。 场景4：山体滑坡批量伤员转运案例——滑坡导致20余名群众受伤，其中8名重伤员（多为挤压伤、脊柱损伤、创伤性休克），现场道路中断、通讯信号微弱，案例含START分诊法分类伤员、多架直升机协同调度、批量伤员登机优先级排序、空地通讯应急保障、后方医院接收预案。 场景5：爆炸事故伤员转运案例——工厂爆炸致多名人员烧伤，患者为28岁女性，重度烧伤（烧伤面积45%）合并吸入性损伤、呼吸窘迫，现场有二次爆炸风险，案例含烧伤创面紧急处理、气道管理（气管插管+机械通气）、呼吸功能支持、直升机舱内温度调控与感染防控。 场景6：灾难现场挤压综合征患者转运案例——地震后患者被重物挤压4小时，出现肌红蛋白尿、高钾血症，符合挤压综合征诊断，案例含挤压伤现场解压操作、高钾血症紧急处理（按最新电解质紊乱诊疗规范）、机载血液净化设备适配与操作、转运过程中肾功能监测。 每个案例需包含案例背景、转运难点、处置流程、经验总结，可通过模拟人病例系统进行场景复现与训练，配套详细的操作指导手册 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
124 |  | 课程验收标准：训练课程需覆盖本招标参数要求的所有模块，授课内容符合最新指南与直升机转运规范；典型案例需可通过模拟人病例系统复现，训练效果达到预期目标 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 导师工作站（带智能化训练课程实时反馈软件系统） | 2台
2 | USB摄像头 | 2套
3 | USB摄像头延长线 | 2根
4 | 模拟人信号捕捉USB延长线 | 2根
5 | 服务器（内置救援实时反馈系统软件） | 1台
6 | 调度台 | 1套
7 | 摄像头 | 20个
8 | 双模终端 | 10个
9 | 布控球 | 10个
10 | 无人机 | 1台
11 | 数字对讲机 | 50个
12 | 无创多参数实时检测反馈系统 | 1套
13 | 源适配器 | 2个
14 | 持式PDA | 1台
15 | 智能化心肺复苏实时反馈系统 | 2套
16 | 案例U盘 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天

## 2-14 （一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群体化心）配置清单
（一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群体化心肺复苏考核系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-14（一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群体化）后续采购情况
（一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群体化心肺复苏考核系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-14（一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群）参数要求响应情况
（一拖24台全身遥控心肺复苏模拟人群体化心肺复苏考核系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 心肺复苏训练模型 | 模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合国内外最新心肺复苏操作指南
2 |  | 模型模拟正常成人半身模型，面部特征逼真
3 |  | 胸部解剖标记准确，具有锁骨、胸骨，乳头、肋骨、肋弓、肚脐等关键解剖标记，用于确定按压位置
4 |  | 可以进行胸部按压，按压深度正确时有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 |  | 气道自然状态下关闭，颈部过仰时气道关闭
6 |  | 可通过压额提颏手法打开气道
7 |  | 下巴可以活动，可练习推下颌手法打开气道
8 |  | 可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏
9 |  | 气道具有单向阀，使用过程更卫生
10 |  | 模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具
11 |  | 具有CPR感应器，可测量和反馈按压深度、频率、回弹，通气频率和通气量
12 |  | 模型设计可承受至少50万次正常按压
13 |  | 模拟设计可承受至少7万次通气
14 |  | 产品材质安全环保，不刻意添加天然乳胶，以减少使用者过敏的风险
15 |  | 模型重量不超过3kg，配有软包，轻便易携带，软包展开可用做跪垫
16 |  | CPR评分标准具有科学性和权威性，由国际权威复苏指南制定机构成员及国际权威CPR质量共识声明合著者共同开发，该评分标准基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。需要提供相关国际权威指南制定机构出具的证明文件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 |  | 模型通过2节AA电池供量，连接电子显示器的运行时间为40小时，连接APP时运行时间为95小时（具体运行时间可能受电池质量影响有所不同）
18 |  | 电量低于10小时运行时间时在APP中可显示低电池标记
19 |  | 带有蓝牙技术，可以无线连接到平板电脑或智能手机， 可对CPR操作进行评估和反馈 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 |  | 可有线连接即接即用式电子反馈设备，对个人CPR表现进行反馈。电子反馈设备可以作为App的补充，也可单独使用，模型上衣设计有专用收纳电子反馈设备的口袋 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
21 |  | 可连接模拟监护仪，进行高级生命支持培训，进行生命体征监测和实时反馈CPR质量 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
22 |  | 可连接课程培训APP，同时反馈至少42台模型表现 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
23 | 复苏模型高级反馈APP | App免费下载使用
24 |  | 通过蓝牙与模型连接
25 |  | 最多可同时连接6台模型
26 |  | App内提供导师和学员两种用户角色供选择使用 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
27 |  | 导师可设置按下开始按钮启动培训环节或通过第一次按压模型启动培训环节
28 |  | 导师可设置深度单位为英制还是公制
29 |  | 导师可设置心肺复苏算法是单个施救者还是双人施救者。
30 |  | 导师角色可选择培训用指南，目前提供AHA ，ERC最新复苏指南
31 |  | 导师可以排列模型位置，对模型重命名
32 |  | APP中可查看模型电量，便于及时更换电池
33 |  | 可为学员分配模型，并以学员名字保存CPR结果
34 |  | 可在APP中查看模型总的按压次数和通气次数，方便使用者了解模型使用情况，及时进行维护和保养
35 |  | 导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等模式
36 |  | 导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、AED培训器等模式
37 |  | 心肺复苏术模式下可最多同时显示6名学员的实时反馈界面。操作结束可显示6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告
38 |  | 可以图形形式实时反馈以下参数：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、通气量
39 |  | 可以时间线视图结合图形视图实时显示以下参数：按压深度、速度、回弹是否充分，按压中断时间、按压频率、通气量，章节时间。可实时观察一定时间段内的每一次的按压深度及回弹情况、按压速度、通气量及通气次数、中断操作时长等。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
40 |  | 总结性反馈报告包括：显示环节总分，操作模式，环节时间，操作日期，使用模型，提供改进建议，显示总按压分数，按压次数，平均按压深度，正确按压深度百分比，正确回弹百分比，频率正确百分比，平均频率，可显示总通气分数，总通气次数，通气良好次数，通气过量的次数，显示平均按压通气循环。提供CCF值（胸部按压分数），环节时间，按压时间，暂停时间，最久暂停时间。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
41 |  | 总结性反馈报告包含时间线视图，可从整体上查看时间节点和对应的按压深度、按压回弹、按压速度、通气量、通气次数、中断操作时长等，不正确操作可通过颜色进行提示和区分。可以滚动查看整个时间轴，也可以将其折叠以获得简化的概览 。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
42 |  | 保存的结果可通过列表形式显示，至少包含名称、模型、使用复苏协议、持续时间、操作日期和评分。保存结果可删除
43 |  | 保存的结果可单个导出，也可批量导出，导出格式至少包含：PDF，CSV或XLS。
44 |  | 可对2个保存的结果进行并列对比，以了解成绩的变化 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
45 |  | 心肺复苏比赛模式下，可选择30:2心肺复苏术和仅按压两种比赛模式，可设定比赛时间自行结束或手动结束。比赛结果可显示前三名排名。比赛结束可查看详细结果，包括总分、按压总次数、回弹正确百分比，深度正确百分比，平均按压深度，频率正确百分比，平均频率，总通气次数，操作时间百分比，通气良好百分比，通气过量百分比
46 |  | 学员角色可选择仅按压和心肺复苏术两种培训模式。可选择操作时间自动结束或手动结束
47 |  | 学员角色下可提供单个学员的实时反馈和总结性反馈
48 |  | 可同时控制CPR模型和AED训练器，同步显示CPR实时反馈和AED控制界面，无需切换软件，提供无缝式CRP课堂培训体验 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
49 |  | App可切换多种语言，至少可提供：汉语（普通话），英语，韩语、日语、法语、西班牙语、德语、意大利语、荷兰语、芬兰语、挪威语、葡萄牙语（巴西和葡萄牙）、瑞典语、丹麦语、波兰语 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
50 | 电子反馈器 | 即插即用式电子反馈设备，无需开机，有线连接到模型上后，通过按压模型即可自动开机实施评估或反馈
51 |  | 无需电池，依靠模型电量供电
52 |  | 反馈基于最新指南
53 |  | 可实时反馈心肺复苏（CPR）活动；也可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩
54 |  | 可实时反馈CPR操作数据，以及培训结束简报数据
55 |  | 提供三个操作模式：反馈模式 考核模式（隐藏反馈） 简报评估模式
56 |  | 在反馈模式下实时衡量和反馈多个心肺复苏参数，包括： 按压深度 按压速度 按压间隙 连接按压次数 按压回弹是否充分 通气量不足，通气量适量，通气量过量 通气次数
57 |  | 在简报模式，可以提供总结数据，包括： 按压分数（ xx%） 通气分数（ xx%） 整体时间 （分钟，秒） CCF值（xx%）
58 |  | 可一键切换不同模式，操作方便
59 | 高级群体化心肺复苏反馈系统 | 课堂培训APP，为CPR教师提供了对学习者CPR表现的实时和总结性反
60 |  | App使CPR讲师能够在每节课上概观1—42个模型（或使用2个平板管理84个模型）。这将允许教师快速识别学生的学习需求，并根据客观的高质量CPR监测提供量身定制的指导
61 |  | App可以同时连接1到42模型
62 |  | App可以对模型进行重新编号
63 |  | App可以设置当前使用的模型数量，CPR反馈窗口可随设置的模型数量进行调整
64 |  | App可设置CPR反馈分数合格的阈值，针对不同的学员水平进行不同的分数设置，可以设置为简单，中等，高级三个级别
65 |  | 可设置每个模型分配的学员数量（至少3个），可以将班级分成不同的组别（3组），最终结果可显示不同的组别的分数
66 |  | App反馈可选择“仅按压”“仅通气”和“CPR（即按压加通气）”三种模式
67 |  | App有实时反馈，总结性反馈和竞赛三种模式
68 |  | 实时反馈可提供个人学员的按压深度，回弹，速度和通气量的反馈。
69 |  | 总结性反馈包含个人总结性反馈、班级总结性反馈
70 |  | 个人总结性反馈内容显示个人操作总分数和改进建议。
71 |  | 班级总结性反馈内容有：学员数量，班级平均分数，操作时间，改进建议，环节分数，学员平均按压次数，学员平均回弹比例，学员平均按压深度，学员平均按压速率，学员平均通气次数等
72 |  | 竞赛模式为培训增加了趣味性和吸引力，可激发学员的学习兴趣，可最多连接12个模型进行比赛，结果可显示比赛排名
73 |  | 培训课程结束可在联网状态下将数据上传至云端服务器，自动进行定位并上传位置信息，不同培训地点数据均可上传至同一服务器，通过电脑端访问网址可查看已上传的数据，并可对原始数据进行下载分析。数据结果显示培训日期/课程持续时间/学员数量/每个学员平均按压次数/每个学员平均通气次数 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
74 |  | 每个培训章节可生成一份培训报告，包括班级整体情况报告和学员个人报告，班级整体情况报告包含班级平均分数，平均按压次数，学员数量，平均按压分数，平均按压深度，平均按压频率，平均总通气次数，平均通气分数。个人报告提供每个模型的平均按压深度，总按压次数，通气次数，通气分数等
75 |  | 培训管理部门可查看各下属培训中心上传的数据，对培训情况进行统计和分析
76 |  | 可配合VGA和HDMI转接头，将平板连接至投影仪/电视屏/显示器等大屏幕，方便学员和导师随时查看学员操作情况。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 穿戴平板电脑 | 1台
2 | 心肺复苏模型 | 24套
3 | 面皮 | 24张
4 | 运输袋（带脚轮） | 6个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天