## Sheet1
附件1： 广州市胸科医院2026年第一批医用耗材新增产品需求表
医用耗材需提供：报价单、厂家三证（营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证），有效国家医疗器械注册证、产品说明书、彩图及产品检测报告，供货商资质文件。
序号 | 耗材名称 | 产品基本要求、主要用途
1 | 气管切开插管及附件 | 1、可单独收费；2、可用于经皮扩张气管切开术(PDT)，带有扩张钳(经清洗消毒后可重复使用)。
2 | 腔静脉滤器 | 1、可单独收费；2、产品主体采用激光切割一体成型，没有焊接接点，抗疲劳能力强，临床实际使用中两个月内可取出。
3 | 无菌骨取样器 | 1、可单独收费；2、能用于对上胸椎、颈椎等部位或椎弓根细小的患者进行穿刺活检，直径≤2.8mm。
4 | 脊柱穿刺探针 | 1、可单独收费；2、可用于开展以下手术：a.用于椎弓根穿刺置钉:在脊柱骨折内固定、脊柱畸形矫正等手术中，能辅助探明钉道四壁是否完整，防止椎弓根皮质破裂。b.用于经皮椎体成形术:在穿刺建立工作通道时，能监测穿刺针是否突破椎弓根内壁或椎体前缘，减少骨水泥渗漏风险；c.用于硬膜外穿刺及神经阻滞:能辅助判断穿刺针是否抵达硬膜外腔或触及骨骼。d.用于脊柱活检:在获取病变组织时，确保穿刺路径安全，避免损伤重要的神经血管结构。有直型和T型。
5 | 手术创口负压引流护创材料套装 | 1、可单独收费；2、主要用途:持续引流，可主动清除渗出液、血肿及潜在感染物质，降低感染风险，为切口提供物理屏障，隔绝外部污染。
6 | 一次性使用吸引式输尿管支架管(套装) | 1、可单独收费；2、主要用途:能够用于开展输尿管支架置入术。
7 | 一次性使用引流导管及附件 | 1、可单独收费；2、可用于开展经皮肾造瘘术及经皮膀胱造瘘术。
8 | 导引针 | 1、可单独收费；2、可用于开展经皮肾造瘘术及经皮膀胱造瘘术中的穿刺定位。
9 | 输尿管扩张球囊导管 | 1、可单独收费；2、可用于开展输尿管扩张术
10 | 一次性使用医用球囊扩充压力泵 | 1、可单独收费；2、可用于开展输尿管扩张术
11 | 脊柱经皮中空钉棒内固定系统 | 1、可单独收费；2、可用于开展经皮椎弓根钉内固定术
12 | 脊柱经皮微创椎弓根钉内固定系统 | 1、可单独收费；2、可用于开展经皮椎弓根钉内固定术
13 | 沸石止血纱布 | 1、可单独收费；2、沸石止血纱布主要用于非慢性出血的止血，适用于体表创伤大出血(III级或IV级出血)的辅助性临时止血。在开放性创伤出血时可达到60S止血，动静脉出血5分钟止血。材质为无机类惰性材料。
14 | 外科手术用防粘连冲洗液 | 1、可单独收费；2、能有效预防腔镜手术组织的粘连，起到抗菌、冲洗、防粘连作用。
15 | 一次性射频消融电极(多功能手术解剖器) | 1、可单独收费；2、具备切割、凝血、消融三合一功能，同时具备精准止血和低温切割功能，能安全用于体内有心脏起搏器、金属植入物的患者的手术操作。
16 | 一次性使用切口保护套 | 1、可单独收费；2、用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。具有独立负压吸引通道(烟道)，与负压源的管道连接可吸烟雾，雾气和污气，确保术中视野清晰。
17 | 医用碱性清洗剂 | 该耗材为美雅洁MAG-GSPL485A全自动清洗消毒机专机专用耗材，供应产品需确保能够配套该设备使用。
18 | 医疗器械润滑剂 | 该耗材为美雅洁MAG-GSPL485A全自动清洗消毒机专机专用耗材，供应产品需确保能够配套该设备使用。
19 | 可吸收性外科缝线 | 1、可单独收费；2、抗菌类倒刺缝线产品，免打结设计，含抗菌涂层，材料为高分子材料，可以直接缝合各种组织层。
20 | 医用粘合剂 | 1、可单独收费；2、可覆盖20平方厘米漏气创面,适用于肺实质切除术中封堵脏层胸膜层漏气。以人血白蛋白与聚乙二醇为组分，10-15 秒形成弹性水凝胶，胀破强度>20Kpa，封合后可承受肺部因患者剧烈咳嗽等全膨胀强度。
21 | 一次性旋切取芯活检针 | 1、可单独收费；2、采用冷冻旋切活检技术，有冷冻固化功能，使用气动旋切，能急速冻滞黏附住病灶。
22 | 刻痕球囊扩张导管 | 1、可单独收费；2、主要用于处理外周血管严重钙化或纤维化狭窄病变，可应用于治疗气管、支气管结核(瘢痕狭窄型)。
23 | 智能负极板回路垫 | 外部材料不含硅胶、乳胶，对皮肤无刺激、过敏等反应，能直接铺到手术床上面，盖上手术巾，有效期内可以无限次数使用；适用于各类患者人群，包含但不限于烧伤、婴幼儿、有金属植入物、纹身、皮肤易过敏、皮肤脆弱易损伤、糖尿病等；能用收费项目“术中负极板回路垫重复使用加收”进行收费。
24 | 引流管 | 1、可单独收费；2、可杜绝交叉感染、性能稳定、即用即弃、无需消毒。
25 | 形状记忆环抱接骨板 | 1、可单独收费；2、具备良好力学性能与组织耐受性，生物相容性好、塑形贴合度高，可紧密环抱肋骨，能有效减少术后移位、疼痛及并发症。适用于多发肋骨骨折、连枷胸等重症外伤患者。
26 | 一次性无创脑电传感器双通道脑电双频指数(成人) | 适用于基于脑电图(EEG)的镇静深度监测，在指导镇静用药、控制镇静深度、避免镇静不足或过量方面起重要作用。
27 | 一次性密闭式吸痰管 | 1、可单独收费
28 | 样本萃取液 | 1、可同时检测包括贝达喹啉、德拉马尼、莫西沙星在内的10种常用一、二线抗结核药，可满足敏感和耐药结核患者血药浓度的检测需求。
29 | 多项目尿液化学分析控制品（阴性） | 满足尿液化学分析质控品（阴性）要求。、
30 | 血沉非定值质控品 | 满足室内质控的要求。
31 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 (比色法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
32 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免 疫分析法）、癌抗原CA72-4校准品 | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号： 迈瑞CL-6000i
33 | 抗双链DNA IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号： 迈克i3000
34 | 抗肾小球基底膜IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号： 迈克i3000
35 | 反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号：迈瑞CL-6000i。
反三碘甲状腺原氨酸质控品（低值）
反三碘甲状腺原氨酸质控品（高值）
反三碘甲状腺原氨酸校准品
36 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号：万孚FC-2100。
全自动免疫检验系统用底物液
清洗液
F型反应杯
37 | 甲状腺球蛋白（Tg） 测定试剂盒（化学发 光免疫分析法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号：迈瑞CL-6000i。
甲状腺球蛋白校准品
38 | 结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒（ 实时荧光PCR-熔解曲线法） | 全自动一体化核酸检测系统专机专用耗材，设备品牌型号：GeneXpert Infinity-48s
39 | 胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
40 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶比色法） | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
41 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
42 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
43 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
44 | 肌酸激酶同工酶 MB 检测试剂盒（比色法） | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
45 | 特殊生化非定值质控品 | 可以作为甘胆酸、同型半胱氨酸、血管紧张素转化酶、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、5’-核苷酸酶、β-羟丁酸等九个项目实验室内质控品。
46 | 同型半胱氨酸检测用质控品 | 可实现同型半胱氨酸监测指标量值溯源，保障检测结果准确可靠。
同型半胱氨酸检测用校准品
47 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法） | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号： 迈克i3000
胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法）
48 | 1. 白介素6(IL-6)测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 全自动化学发光免疫分析仪专机专用耗材，设备品牌型号：万孚FC-2100。
2. 白介素2(IL-2)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
3. 白介素2受体(IL-2R)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
4. 白介素4(IL-4)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
5. 白介素5(IL-5)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
6. 白介素10(IL-10)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
7. 白介素17(IL-17)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
8. 白介素1β（IL-1β）测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
9. 白介素8(IL-8)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
10. 白介素12p70(IL-12p70)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
11. 白介素18（IL-18）测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
12. 白介素22（IL-22）测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
13. 白介素23（IL-23）测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
14. 白介素33（IL-33）测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
15. α干扰素(IFN-α)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
16. γ干扰素(IFN-γ)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
17. α肿瘤坏死因子(TNF-α)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)
18. 全自动免疫检验系统用底物液(可做500人份)
19. 全自动免疫检验系统用底物液(可做400人份)
20. 清洗液(可做250人份)
21. F型反应杯(1000支/袋)
49 | 1、需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 全自动微生物培养血液系统专机专用耗材，设备品牌型号：梅里埃BacT/ALERT VIRTUO 。
2、厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶
3、需氧微生物培养瓶
50 | ABO正反定型及Rh（D/C/E）血型检测卡（微柱凝胶法） | 全自动血型分析仪专机专用耗材，设备品牌型号：爱康Aigel 400
ABO/RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶法）
抗人球蛋白检测卡（微柱凝胶法）
人ABO血型反定型红细胞试剂盒
人不规则抗体筛选红细胞试剂盒
交叉配血质控品
血型鉴定及不规则抗体筛查质控品
稀释板
51 | 曲霉菌属/新型隐球菌/耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 用于肺部曲霉菌属、新型隐球菌和耶氏肺孢子菌真菌感染的辅助诊断依据。
52 | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701。
脂蛋白（a）质控品
脂蛋白（a）校准品
53 | 重碳酸盐检测试剂盒(比色法) | 全自动免疫生化流水线专机专用耗材，设备品牌型号：BLM\cobas p671+p612\CCM\cobas p701
54 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 能直接检测出与乙胺丁醇耐药性相关的特定基因突变，指导临床精准用药，避免使用无效药物。
55 | 结核分枝杆菌利福平及异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 一次检测可同步确认患者是否对两种关键药物耐药，精准识别耐多药结核病（MDR-TB）。
56 | 结核分枝杆菌吡嗪酰胺耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 能直接对痰液等样本进行检测，能及时锁定结核病耐药患者。
57 | 曲霉IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 全自动微生物联合检测仪专机专用耗材，设备品牌型号:ADC.用于检测人血清样本中的曲霉IgG抗体，可用于侵袭性曲霉菌易感人群：接受广谱抗菌药、抗肿瘤药治疗者，使用中央静脉导管者，全胃肠外营养者 ，胃肠道或心脏外科手术患者，入住ICU患者，中性粒细胞减少患者，全身应用糖皮质激素患者以及HIV感染、糖尿病患者等。
58 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
59 | INSM1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
60 | PAX-8抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
61 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
62 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
63 | BCL-6抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
64 | TDT抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
65 | MUM-1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
66 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
67 | kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
68 | lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
69 | C-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
70 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
71 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
72 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
73 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
74 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
75 | Her-2抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
76 | BERAF-V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
77 | P120抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
78 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
79 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
80 | CK19抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
81 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
82 | MART-1/MelanA抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
83 | DOG-1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
84 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
85 | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
86 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
87 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
88 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
89 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
90 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
91 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
92 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
93 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
94 | Claudin4抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
95 | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
96 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant ProteinA)抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统专机专用耗材，设备品牌型号：Dako AutostainLink48
97 | EBER探针（原位杂交法） | 用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导。
98 | 地高辛染色液（EBV原位杂交配套试剂） | 用于肿瘤分型、预后评估及靶向治疗指导。
99 | 刚果红染色液 | 用于病原体检测、组织成分分析等。
100 | 网染染色液 | 用于病原体检测、组织成分分析等。
101 | Masson三色染色液 | 用于病原体检测、组织成分分析等。
102 | 铁染色液 | 用于病原体检测、组织成分分析等。
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75