## Sheet1
声明： 1、以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。 2、此次市场调研仅为了解市场相关产品信息，非招标采购性质。
需求编号 | 耗材项目名称 | 要求或用途
112629 | 椎动脉紫杉醇涂层球囊扩张导管 | 用于狭窄程度≥70 %的椎动脉起始段狭窄，且经药物治疗后有椎基底供血区域症状反复发作的症状性椎动脉颅外段狭窄患者进行经皮腔内血管成形术(PTA)。
113542 | 中/高效消毒湿巾 | 用于环境/物体表面/医疗器械表面的消毒，达到中效/高效水平消毒的要求。
113258 | 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌抗原。
112927 | 胰岛素泵 | 需满足平均误差值＜8.5%，耗材适用期限至少7天，可以常温保存，每5分钟自动生成一个血糖数值，可生成血糖图谱，有预警式实时动态血糖监测功能。
113561 | 医用粘合剂 | 适用于体表新鲜的手术切口、伤口的闭合。
112865 | 医用护创敷料 | 用于浅表性创面及周围皮肤屏障的护理。
113789 | 一次性外固定材料套装 | 用于骨科手术中，固定患者手术体位，以有利于手术医生操作。
113558 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 提供多腔导管，可采集血液样本、注射药物、血液透析或血液净化治疗。
113834 | 一次性使用胰管支架 | 可进内镜活检孔道的胰管支架，活检孔径约3.7mm，长度为6-9cm；需要一体式胰管支架
112673 | 一次性使用咽鼓管锥形球囊扩张导管 | 用于咽鼓管开放不良的扩张。
113900 | 一次性使用心电电极 | 采集体表心电信号。
112574 | 一次性使用纤维环缝合器 | 用于纤维环切口缝合。
113654 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 供妇、产科检查用，需多规格尺寸可选。
113221 | 一次性使用无菌激光光纤 | 与输出波长为2.1μm的激光器配合使用，用于传输激光能量。
112990112989 | 一次性使用透析护理包 | 用于临床透析时护理使用。
112578 | 一次性使用探针式脊柱钻孔器 | 用于在脊柱上手动钻孔，同时通过声光信号将尖端与人体组织的接触情况反馈给医生。
114302 | 一次性使用输液贴 | 用于输液针管固定，单片包装，最好单片包装及多片包装同时存在。
113209 | 一次性使用输尿管扩张导管 | 用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。提供带负压吸引功能。
113733 | 一次性使用乳头切开扩张球囊 | 兼具切开刀及扩张球囊，用于在内窥镜手术中切开并扩张十二指肠乳头。
113723 | 一次性使用内镜下取样钳 | 用于胰胆系统中的组织采集。
113724 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 用于内窥镜下捕捉和取出胆道结石或异物。
113680 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路套件 | 适用于与医疗单位中的麻醉机或呼吸机配套，传送麻醉机或呼吸机所需要的气体或气体混合物，供病人手术或呼吸时一次性使用。
112649 | 一次性使用可视组织穿刺扩张导管 | 用于关节组织穿刺、牵开、扩张，建立工作通道。
112614 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 带可视功能，用于将颅内积液、渗出液向体外引流。
112576 | 一次性使用脊柱植入物推注器 | 在脊柱手术过程中，配合其他手术工具将骨蜡推注到患者需要涂抹的位置。
113559 | 一次性使用活检针 | 经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤组织活检或其他软组织活检，提供不同尺寸取样槽可满足不同病灶大小的组织活检；带安全锁。
113388 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 含米诺环素/利福平持续释放涂层，用于中心静脉血管内输液输药、采样及其血液净化治疗。
112858113807 | 一次性使用电动管型吻合器 | 适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧吻合、切割。
112546 | 一次性使用刀头清洁片 | 用于清洁电外科手术用刀笔刀头。
115641 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 用于吸附血浆中的胆红素和胆汁酸,适用于治疗肝脏病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化及各种疾病引起的高胆红素血症。可适配所有品牌CRRT等血液净化设备。
113636 | 一次性使用带针电圈套器 | 兼具注射与切除功能，在消化道粘膜下进行局部注射并利用高频电流在消化道内切除息肉。
113740 | 一次性使用带线缝合器 | 具有可转弯功能，进行狭窄及特殊部位的精准缝合、切割、分离、抓取等手术操作，无菌包装。
113557 | 一次性使用穿刺针 | 经皮穿刺通过皮肤建立人体通道用于组织活检取样。
113718 | 一次性使用成像导管 | 专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。
113615 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量，与兼容的体温监护设备连接监测患者的中心静脉血液温度。
115617 | 一次性射频消融电极 | 90°刀头，适用于肩关节镜肩峰减压术、肩峰下滑囊清除、锁骨远端切除、肩袖手术、冻结肩松解、关节囊收缩等术式。
113730 | 一次性快速交换取石球囊 | 用于通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。
113729 | 一次性快速交换球囊扩张导管 | 用于内窥镜下扩张胆管系统和胆总管括约肌的狭窄部位，应具备快速交换系统。
113572 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | 供骨科手术中混匀骨水泥，并将骨水泥注入（输送到）骨髓腔需填充部位用。
113641 | 一次性辅助内窥镜手术用穿刺器 | 在内窥镜手术中对人体组织进行穿刺，对目标组织进行剪切、抓取和分离。
113461 | 眼用全氟丙烷气体 | 用于通过充气性视网膜固定术治疗单纯性视网膜脱离；或维持眼压、封闭视网膜裂孔。
113394 | 眼科手术用重水 | 能够在玻璃体视网膜手术中固定及复位视网膜、顶压视网膜以及浮举玻璃体内容物，为后续的激光封闭等操作创造条件。
113397 | 眼科手术用硅油 | 能够作为眼内填充物，提供长期稳定的支撑，有效封闭裂孔，顶压视网膜。
112698 | 牙科修整用金刚砂车针 | 配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体硬质结构的抛光、打磨操作。
112642 | 牙齿脱敏剂 | 要求封堵牙本质小管，无毒无腐不含氟化物，孕妇和儿童可安全使用，不影响患者后续做牙齿贴面、粘贴牙冠、修补等其他治疗。
113622 | 血栓去除术导管 | 一体化设计，无需额外的连接操作；具有喷药、抽吸两种功能；可以实现不撤导丝进行喷药和抽吸操作。
112684 | 血清淀粉样蛋白A （SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。
112948 | 需氧培养瓶/厌氧培养瓶 | 瓶内含可吸附抗菌药物的树脂颗粒。
115588 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 适用各种脊柱开放手术，用于对常规软组织进行切割和凝血。
115434 | 膝关节假体（単髁） | 用于膝关节单侧髁置换，主要适用于治疗膝关节单间室病变的中年及老年患者。
113560 | 胃肠充盈超声造影剂 | 适用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。
115616 | 同种异体骨修复材料 | 同种异体骨，适用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合以及非承重骨的重建。
112670 | 钛质通气管 | 适用于各期分泌性中耳炎或耳咽管功能不良及鼓膜内陷患者的鼓膜置管，以进行通气、引流和给药治疗。
113214 | 输尿管支架 | 用于肿瘤患者输尿管狭窄，能提供较大的支撑力。
115618 | 射频等离子体手术刀头 | 手枪形刀头，适用于UBE手术，用于人体组织的切割消融、凝固止血。
113363 | 乳腺组织标记物 | 用于乳腺组织定位标记。
115509 | 乳房补片 | 用于乳房整形手术中的重建和软组织修复。
113868 | 人体动脉血样采集器 | 用于动脉采血进行血气分析检验；带防针刺装置，与针头连接是螺旋鲁尔接头，连接牢固，自动排气。
113766 | 龋齿凝胶 | 用于龋坏牙本质的手工微创祛腐，也可用于辅助车针、超声祛腐。
113410113280 | 可视鼻胃肠管 | 用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。自带摄像头，在留置管道期间随时连接手机等便携设备观察肠道位置及黏膜情况。能支持图像及视频的录制输入和导出。
113543 | 腔道用医用超声耦合剂 | 用于改善超声探头与患者粘膜之间的超声耦合效果，要求无菌提供。
113391 | 气管插管固定架 | 可匹配不同尺寸气管插管，同时带固定装置，可以调制气管插管位置便于基础护理及管道维护。
113603 | 尿液分析用鞘液 | 用于对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。
113216 | 尿失禁悬吊带 | 用于尿道过度移位或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。
113791 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 用于在超声内镜的引导下，对胃肠道目标黏膜下和壁外的胃肠道病变进行组织获取。
113590 | 囊袋张力环 | 适用于晶状体部分脱位及悬韧带异常的患者。
112617 | 颅内取栓支架 | 要求颅内取栓支架完全可视、远端闭合、同时可以通过体外手动调节至理想的直径和长度以匹配目标血管更好的嵌合、抓取血栓。
113608 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于定量测定人血清中类风湿因子的含量。
115433 | 髋关节假体（半髋球头和双极头） | 用于髋关节置换。
113569 | 可吸收性外科缝线 | 适用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。
112671 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 要求在鼻腔内可缝合大小，硬度不易断，具备高强度吸收快的特性，可1周至2周内吸收。
113571 | 可吸收骨蜡 | 适用于四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血的毛细血管骨创面的止血。
113445 | 可降解泪小管栓 | 用于对泪小管的临时性封闭。
112668 | 可降解耳鼻止血绵 | 用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑。
113606 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O”的含量。
113620 | 酒精消毒片 | 酒精浓度在70%-75%，材质为无纺布或纯棉，不掉絮。
112566 | 经皮气管切开插管 | 用于成人患者经皮扩张气管切开术的气道管理。为患者创建人工呼吸通道。
113614 | 经导管三尖瓣环成形系统 | 用于缓解患者的三尖瓣反流和心衰的临床症状。
113611 | 经导管二尖瓣夹系统 | 适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流。
113073 | 介入式左心室辅助导管泵套件 | 用于高风险经皮冠状动脉介入治疗（PCI）。
112852 | 含氯消毒片 | 有效氯成分为有机氯化合物（三氯异氰尿酸或二氯异氰尿酸钠），有效氯含量≥40%。
113635113243 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 用于自体冠状动脉或搭桥血管狭窄部位的球囊扩张，或用于冠状动脉慢性完全闭塞病变。
113256 | 高压球囊扩张压力泵 | 用于经皮血管成形术中快速交换型球囊的充盈和收缩。
113713 | 高敏肌钙蛋白T测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清、血浆、全血样本中的肌钙蛋白T的含量。临床上主要用于心肌梗死的辅助诊断。
113609 | 封口膜 | 密封性好，适配多种试管，不易脱落等。
113701 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎支原体IgG 抗体。
113707 | 肺炎衣原体抗体检测-化学发光法 | 用于体外定性检测人体血清或血浆样本中肺炎衣原体IgG抗体。
113126 | 肺动脉取栓系统 | 用于急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗。
115386 | 多功能手术解剖器 | 耳鼻喉科手术用，需要满足可分离止血，短柄，适宜头颈手术操作。
113771 | 导丝 | 涂覆亲水涂层，用于ERCP手术，用于内镜下介入诊断和治疗，引导内镜器械介入消化道或定位，可配合快速交换系统。
113832 | 胆道支架 | 长度为7-12cm、直径为7Fr-8.5Fr、满足ERCP手术的胆道塑料支架。
113651 | 促甲状腺素受体抗体测定-化学发光法 | 用于检测人血清标本中促甲状腺素受体抗体浓度。
113566 | 创面保护凝胶 | 适用于手术、外伤等浅表创面的覆盖和保护。
113549 | 超声隔离透声膜 | 供临床超声检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染，要求无菌提供。
112920 | 超敏C反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量。
110895 | 富血小板血浆制备器 | 用于从人体自体血血样中制备自体富血小板血浆，要求注射器规格必须包括但不限于10ml、15ml、20ml、60ml。