附件6神经外科器械包参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵开器 | 小五爪尖爪，活动式，总长≥180mm | 1把 |
| 2 | 牵开器 | 大四爪钝爪，活动式，可配软轴牵开器，总长≥290mm | 1把 |
| 3 | 牵开器 | 大五爪尖爪，活动式，总长≥300mm | 1把 |
| 4 | 软轴牵开器 | 插槽式偏心轴锁紧装置，工作端≥450mm，直径≤9mm，内含颅骨固定器2个 | 1套 |
| 5 | 脑压板 | 双头平，220×11×8mm，带刻度 | 1块 |
| 6 | 脑压板 | 双头平，220×13×11mm，带刻度 | 1块 |
| 7 | 脑压板 | 双头平，220×16×13mm，带刻度 | 1块 |
| 8 | 脑压板 | 双头平，220×19×16mm，带刻度 | 1块 |
| 9 | 脑压板 | 双头平，220×22×19mm，带刻度 | 1块 |
| 10 | 脑压板 | 双头匙状，220×11×8mm，带刻度 | 1块 |
| 11 | 脑压板 | 双头匙状，220×13×11mm，带刻度 | 1块 |
| 12 | 脑压板 | 双头匙状，220×16×13mm，带刻度 | 1块 |
| 13 | 脑压板 | 双头匙状，220×19×16mm，带刻度 | 1块 |
| 14 | 脑压板 | 双头匙状，220×22×19mm，带刻度 | 1块 |
| 15 | 头皮夹钳 | 总长≥155mm | 3把 |
| 16 | 神经外科组织活检钳 | 指圈推杆式，头端长圆口3.0mm，工作端≥155mm | 1把 |
| 17 | 神经外科组织活检钳 | 指圈推杆式，头端长圆口5.0mm，工作端≥155mm | 1把 |
| 18 | 神经外科组织活检钳 | 指圈式，头端圆口12.0mm | 1把 |
| 19 | 单关节咬骨钳 | 后颅凹咬骨钳，头端6.0mm，总长≥205mm | 1把 |
| 20 | 双关节咬骨钳 | 后颅凹咬骨钳，头端7.0mm，总长≥190mm | 1把 |
| 21 | 显微组织镊 | 枪型，头端匙口3.0mm，总长≥220mm | 1把 |
| 22 | 显微组织镊 | 枪型，头端匙口5.0mm，总长≥220mm | 1把 |
| 23 | 吸引管 | 普通，头端2.0mm，总长≥220mm | 1支 |
| 24 | 吸引管 | 普通，头端3.0mm，总长≥220mm | 1支 |
| 25 | 吸引管 | 普通，头端4.0mm，总长≥220mm | 1支 |
| 26 | 吸引管 | 普通，头端5.0mm，总长≥220mm | 1支 |
| 27 | 颅钻 | 麻花钻4.0mm，可定位 | 1把 |
| 28 | 颅骨修补器 | / | 1把 |
| 29 | 通条 | 头端4.0mm，工作端≥500mm | 1支 |
| 30 | 头皮拉钩 | 包含4支弹簧拉钩，1个放置架 | 1套 |
| 31 | 穿刺针 | 脑室穿刺，头端2.5mm，总长≥100mm | 1支 |
| 32 | 穿刺针 | 脑室穿刺，头端3.0mm，总长≥100mm | 1支 |
| 33 | 吸引针 | 头端2.5mm，总长≥100mm | 1支 |
| 34 | 剥离器 | 头端直头，总长≥210mm | 1把 |
| 35 | 剥离器 | 头端微弯，总长≥210mm | 1把 |
| 36 | 剥离器 | 头端弯头，总长≥160mm | 1把 |
| 37 | 神经根拉钩 | 直型，头端钝头90°，总长≥165mm | 1把 |
| 38 | 神经根拉钩 | 角型，头端钝头90°向上，总长≥165mm | 1把 |
| 39 | 神经根拉钩 | 角型，头端钝头90°向下，总长≥165mm | 1把 |
| 40 | 刮匙 | 直型，头端匙形5.0mm，总长≥210mm | 1把 |
| 41 | 髓核钳 | 直头，170×5mm | 1把 |
| 42 | 咬骨钳 | 总长≥200mm | 1把 |
| 43 | 手摇颅骨钻 | 弓形接口8.0mm | 1把 |
| 44 | 颅钻 | 头端10.0mm，接口8.0mm，可定位，二刃口 | 1支 |
| 45 | 颅钻 | 头端12.0mm，接口8.0mm，可定位，二刃口 | 1支 |
| 46 | 线锯导引器 | 包含2个手柄 | 1付 |
| 47 | 线锯导引器 | 总长≥340mm | 3支 |
| 48 | 颅骨线锯条 | 总长≥500mm | 1包 |
| 49 | 组织镊 | 直型有齿，总长≥220mm | 1把 |
| 50 | 组织镊 | 枪型有齿，总长≥220mm | 1把 |
| 51 | 组织镊 | 枪型1×2爪，总长≥220mm | 1把 |
| 52 | 神经剥离器 | 双头弹性叶片，总长≥230mm | 1把 |
| 53 | 神经剥离器 | 双头带钩，总长≥230mm | 1把 |
| 54 | 脑膜剪 | 总长≥160mm，带保护头 | 1把 |
| 55 | 脑膜剪 | 总长≥180mm，微弯特快型 | 1把 |
| 56 | 脑膜挑针 | 总长≥150mm | 1把 |
| 57 | 骨撬 | 总长≥200mm | 1把 |
| 58 | 脑乳突牵开器 | 3尖爪×3尖爪，总长≥110mm | 1把 |
| 59 | 双关节咬骨钳 | 直头，180×3mm | 1把 |
| 60 | 双关节咬骨钳 | 弯头，25º，180×3mm | 1把 |
| 61 | 组织钳 | 指圈推杆式，头端直头圆口4mm，总长≥155mm | 1把 |
| 62 | 组织钳 | 指圈推杆式，头端左弯圆口4mm，总长≥155mm | 1把 |
| 63 | 组织钳 | 指圈推杆式，头端右弯圆口4mm，总长≥155mm | 1把 |