## Sheet1
附件3
汕尾逸挥基金医院住院大楼避难间整改工程预算清单（参考)
序号 | 材料（项目）名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 原有病房拆除原有隔墙及修复 （含垃圾清理、运输离场处置） | 隔墙长4米*高3.5米 | 间 | 11 |  |  | 2层至12层每层一间，一间不小于25平方
2 | 原有普通门拆除 （含垃圾清理、运输离场处置） | 宽1.2米*高2.2米 | 樘 | 22 |  |  | 一间2樘
3 | 原有普通玻璃窗户拆除 | 宽0.8米*高1.2米 | 个 | 22
4 | 甲级防火门供货及安装 | 宽1.25米*高2.2米 | 樘 | 22
5 | 乙级防火窗供货及安装 | 宽0.8米*高1.2米 | 个 | 22
6 | 消防电话分机 |  | 个 | 11
7 | 消防应急广播 |  | 个 | 11
8 | 安全出口标志灯 |  | 个 | 22
9 | 消防应急照明灯 |  | 个 | 22
10 | 避难间灯光指示标志 |  | 个 | 22
11 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 22
12 | 防毒面具 | 30型 | 个 | 22
13 | 灭火器箱 | 2支装 | 个 | 11
14 | 镀锌电线管 | DN20 | 米 | 660
15 | 消防广播信号线 | ZN-RVS2*1.5㎡ | 米 | 420
16 | 消防电话信号线 | ZN-RVSP2*1.5㎡ | 米 | 560
17 | 应急照明电源线220V | ZN-BVR2.5㎡ | 米 | 550
18 | 其它辅材 |  | 项 | 1
19 | 系统调试费 | 接入大楼火灾自动报警系统 | 项 | 1
20 | 不含税造价
21 | 税金 | 9%
22 | 含税造价
注：以上包含项目所有费用，以上含税。
公司名称：