## 【费1】单位工程审核对比表
单位工程清单汇总表
工程名称：单项工程-强弱电工程 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 备注
|  | 计算表达式 | 金额
1 | 分部分项工程费 | (分部分项合计) * 100%
2 | 措施项目费 | (措施项目合计) * 100%
2.1 | 其中：安全生产措施费 | (安全生产措施费) * 100%
3 | 其他项目费 | (其他项目合计) * 100%
3.1 | 其中：暂列金额 | (暂列金额) * 100%
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | (专业工程暂估价) * 100%
3.3 | 其中：计日工 | (计日工) * 100%
3.4 | 其中：总承包服务费 | (总承包服务费) * 100%
3.5 | 其中：工程优质费 | (工程优质费) * 100%
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目 | (合同中约定的其他项目) * 100%
4 | 增值税 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价) * 9%
5 | 工程造价 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税) * 100%

## 【分部1】分部分项清单对比表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
电气系统
1 | 030402011001 | 配电箱 4ALzy21 1.名称:配电箱 4ALzy21 2.型号:半周长1.5m内 3.安装方式:嵌入式 4.包含所需元器件 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 1
2 | 030413002001 | 600*600灯盘 1.名称:600*600灯盘 2.规格:18W/60W嵌入式开孔LED面板灯 色温:6000k 3.安装形式:吸顶 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 15
3 | 030413003003 | 600*300 LED暗装灯盘 6000K 1.名称:600*300 LED暗装灯盘 6000K 2.规格:600*300 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
4 | 030413003002 | 紫外线消毒灯30w 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:30w 3.安装形式:明装 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 1
5 | 030412006001 | 灯具接线盒 1.名称:灯具接线盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 33
6 | 030413013001 | 单联单控翘板开关 1.名称:单联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 18
7 | 030413013008 | 三联单控翘板开关 1.名称:三联单控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 1
8 | 030413013003 | 三联双控翘板开关 1.名称:三联双控翘板开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 2
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
9 | 030413013004 | 空调温控开关 1.名称:空调温控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 8
10 | 030413013006 | 机械式紫外线消毒灯开关（带标识） 1.名称:机械式紫外线消毒灯开关（带标识） 2.安装方式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 1
11 | 030413014001 | 安全型二极加三极暗插座,250V,10A 1.名称:安全型二极加三极暗插座,250V,10A 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 4
12 | 030413014002 | 单相二三孔普通插座(安全型) 1.名称:单相二三孔普通插座(安全型) 2.安装形式:暗装 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 90
13 | 030412006002 | 开关(插座)盒 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 124
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 030412004001 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 772.17
15 | 030412004002 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 681.52
16 | 030412004004 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDUZ-BYJ-10 4.材质:铜芯 5.配线部位:综合考虑 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 16.63
17 | 030412001001 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 470.21
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 030412001003 | 配管 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 13.3
19 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 1.名称:剔槽 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 59.4
分部小计(电气系统)
弱电系统
20 | 030501005001 | 对讲管理主机(POE供电) 1.名称:对讲管理主机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 1
21 | 030607002001 | 床头对讲分机(POE供电) 1.名称:床头对讲分机(POE供电) 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 17
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
22 | 030413013007 | 报警按钮 1.名称:报警按钮 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 套 | 17
23 | 030502010001 | 内网数据单孔插座 1.名称:内网数据单孔插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 8
24 | 030502010002 | 外网语音单孔插座 1.名称:电话插座 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 2
25 | 030502010003 | 放装AP附加蓝牙模块 1.名称:放装AP附加蓝牙模块 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 2
26 | 030412006003 | 开关(插座)盒 1.名称:开关(插座)盒 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 个 | 27
27 | 030506010001 | 半球摄像机 1.名称:半球摄像机 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | 台 | 8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
28 | 030412004003 | 对讲线RYJ 2x1.0 1.名称:对讲线RYJ 2x1.0 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 122.945
29 | 030502003001 | 双绞线缆 1.名称:双绞线缆 2.型号规格:UTP6 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 278.89
30 | 030412001004 | 配管 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范、实际施工等综合考虑 | m | 493.24
31 | 030412001002 | 配管SC20 1.名称:配管SC20 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23.161
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 | [6 empty] | 金额单位：元 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
32 | 030412001005 | 配管SC25 1.名称:配管SC25 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 19.772
分部小计(弱电系统)
合计

## 【措施1】措施项目审核对比表
措施项目清单计价表
工程名称：单项工程-强弱电工程 |  |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 备注
|  |  | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) |  | 金额
措施项目
031401009001 | 安全生产 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031401010001 | 文明施工 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031401011001 | 环境保护 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031401012001 | 临时设施 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031401001001 | 脚手架 | 项 | 1
合计