## Sheet1
需求编号 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 产品名称 | 组成及用途 | 备注 | 其他需求
125159 | 16-注射穿刺类材料 | 02-注射针 | 01-一次性使用注射笔用针头 | 注射笔用针头 | 一次性使用胰岛素笔配套用针由密封贴、针座、针座护套、针管、针尖护套、连接部组成。通用螺纹接口，兼容各胰岛素笔，该注射笔用针头与注射笔配套用于药物皮下注射。 | 4mm、5mm 等常用规格 | 具备医疗器械注册证
125215 | 16-注射穿刺类材料 | 01-注射器类 | 01-一次性使用注射器 | 一次性胰岛素注射器 | 用于胰岛素注射。 | 1ml 29G×1/2（0.33mm*12.7mm）等常用规格 | 具备医疗器械注册证
125166 | 16-注射穿刺类材料 | 01-注射器类 | 01-一次性使用注射器 | 笔式胰岛素注射器 | 对糖尿病患者进行胰岛素注射，每次可进行1～60单位胰岛素的注射，用于皮下注射药液。 |  | 具备医疗器械注册证
125216 | 化学法 | 凝固法 | 凝血（血小板）功能试剂 | 血糖试纸 | 该产品用于体外定量检测指尖、前臂或手掌新鲜毛细血管全血中的葡萄糖含量。 |  | 具备医疗器械注册证
126145 | 14-基础卫生材料 | 23-输液、输血器具及管路 | 01-输液器 | 储药器 | 储药器：从胰岛素泵及输注管路向皮下输注包括胰岛素在内的药物 |  | 具备医疗器械注册证
| 16-注射穿刺类材料 | 01-注射器类 | 01-一次性使用注射器 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头：适配各主流品牌胰岛素泵，用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射。 |  | 具备医疗器械注册证
111117 | 14-基础卫生材料 | 07-光电及辅助材料 | 03-传感器及辅助材料 | 持续葡萄糖监测系统 | 该产品由葡萄糖传感器、持续葡萄糖监测应用软件组成。该产品可用于糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测，可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如果葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提示。葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准。 | 各规格型号 | 具备医疗器械注册证，符合医疗机构环境使用
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。